Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	лампа фотополимеризующая 
	шт.
	4

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	зарядное устройство
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Режим работы
	беспроводной
	

	2.2.
	Длина волны в диапазоне 
	от 385 нм до 515 нм
	

	2.3.
	Итенсивность светового потока 
	не более 1470 мВ/см2
	

	2.4.
	Диаметр световода 
	не более 10 мм
	

	2.5.
	Световод должен быть затемнённый
	наличие
	

	2.6.
	Световод должен быть автоклавируемый
	наличие
	

	2.7.
	Время полимеризации
	не более 120 секунд
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

