|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный врач УЗ «МОКЦПиФ» |
|  | _____________ И.В. Савочкин |
|  | «__»____________2026 г. |
| ЗАДАНИЕ |  |
| на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения |  |
| для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ» |  |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка |
| Учетный номер плательщика | 600240525 |
| Адрес электронной почты | mopd@mopd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.mopd.by |
| 1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы. |  |
| 2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория |  |
| 3. Сведения о государственной закупке |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8400,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 2 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7360,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 3 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3220,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 17.12.73.300 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 4 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 36,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для биохимического анализатора BS-300: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7800,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для автоматического коагулометра Sysmex CA-660: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5300,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического коагулометра Sysmex CA-660: |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 7 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1800,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

|  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |  |  |  |  |
| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Na электрод | Na (натрий) электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 2 | Cl электрод | Cl электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 3 | K электрод | K электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт. | 2 |
| 4 | Референс электрод | Референс электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
|  |  |  | Приложение №2 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Реагенты для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |  |  |  |  |
| Лот №2 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Блок растворов Na/K/Cl | Блок растворов Na/K/Cl, для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» Упаковка 800мл | шт | 6 |
| 2 | Набор растворов для ежедневной очистки | Набор растворов для ежедневной очистки для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 3 | Внутренний заполняющий раствор | Внутренний заполняющий раствор для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 4 | Набор для контроля качества трехуровневый | Набор для контроля качества трехуровневый для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
|  |  |  | Приложение №3 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |  |  |  |  |
| Лот №3 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Комплект трубок «Easy Lyte Plus» | Комплект трубок «Easy Lyte Plus» для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 2 | Мембрана в сборе | Мембрана в сборе для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
| 3 | Клапан растворов | Клапан растворов для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | шт | 2 |
|  |  |  | Приложение №4 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl: |  |  |  |  |
| Лот №4 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Лента чековая 57*12*25 термочувствительная | Лента чековая 57*12*25 термочувствительная для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» | рул | 10 |
|  |  |  | Приложение №5 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Реагенты для биохимического анализатора BS-300: |  |  |  |  |
| Лот № 5 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Общий белок | Объем упаковки не более 500 мл. Предлагаемый реагент должен иметь адаптацию к данному анализатору. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | мл | 2500 |
| 2 | Альбумин |  | мл | 2500 |
| 3 | АЛАТ |  | мл | 2400 |
| 4 | АСАТ |  | мл | 2400 |
| 5 | ЛДГ |  | мл | 800 |
| 6 | Альфа-амилаза |  | мл | 600 |
| 7 | ГГТ |  | мл | 900 |
| 8 | КК-МВ |  | мл | 300 |
| 9 | ЩФ |  | мл | 1000 |
| 10 | Глюкоза |  | мл | 2500 |
| 11 | Креатинин |  | мл | 2500 |
| 12 | Мочевая кислота |  | мл | 1500 |
| 13 | Мочевина |  | мл | 2500 |
| 14 | Триглицериды |  | мл | 500 |
| 15 | Холестерин |  | мл | 2500 |
| 16 | Ферритин |  | мл | 300 |
| 17 | СРБ |  | мл | 240 |
| 18 | Общий билирубин |  | мл | 650 |
| 19 | Прямой билирубин |  | мл | 650 |
| 20 | Магний |  | мл | 600 |
| 21 | Кальций |  | мл | 720 |
| 22 | ЛПВП |  | мл | 720 |
| 23 | ЛПНП |  | мл | 720 |
|  |  |  | Приложение № 6 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Реагенты для автоматического коагулометра Sysmex CA-660: |  |  |  |  |
| Лот № 6 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | АЧТВ Dade Actin или аналог | 10 фл х 10 мл; 2000 тестов в 1 наборе | уп | 1 |
| 2 | ПВ Dade Innovin или аналог | 10 фл х 10 мл; 1000 тестов в 1 наборе | уп | 2 |
| 3 | Фибриноген Dade Trombin reagent или аналог | 10 фл х 5 мл; 1000 тестов в 1 наборе | уп | 2 |
| 4 | Буфер вероналовый | 10 фл х15 мл; 1666 тестов в 1 наборе | уп | 1 |
| 5 | CLEAN I или аналог | 1 фл. х 50 мл | уп | 6 |
| 6 | Ci-Trol 2 или аналог | 10 фл. х 1 мл | уп | 1 |
| 7 | Контрольная плазма | 10 фл. х 1 мл | уп | 1 |
|  |  |  | Приложение № 7 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Расходные материалы для автоматического коагулометра Sysmex CA-660: |  |  |  |  |
| Лот №7 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Кюветы для анализатора гемостаза CA-660 | Кюветы для анализатора гемостаза CA-660 (1 упак х 3000 шт) | уп | 1 |
|  | Зав КДЛ | Т.Ф. Чабан |  |  |