	
	                       УТВЕРЖДАЮ

	
	                       Главный врач УЗ «МОКЦПиФ»

	
	                       _____________  И.В. Савочкин

	
	                       «__»____________2026 г.

	
	

	ЗАДАНИЕ

	на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения

	для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ»

	
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для
физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка

	Учетный номер плательщика
	600240525

	Адрес электронной почты
	mopd@mopd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.mopd.by

	
	

	1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы.

	2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория

	3. Сведения о государственной закупке

	
	

	Лот №1
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	8400,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №2
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 2

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	7360,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №3
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 3

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	3220,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №4
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	17.12.73.300

	Объем (количество)
	Согласно приложения 4

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	36,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №5
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для биохимического анализатора BS-300:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	7800,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 6
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для автоматического коагулометра Sysmex CA-660:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	5300,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 7
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Расходные материалы для автоматического коагулометра Sysmex CA-660:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 7

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1800,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



	
	
	
	Приложение №1

	Технические характеристики

	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Лот №1
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Na электрод
	Na (натрий) электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	2
	Cl электрод
	Cl электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	3
	K электрод
	K электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт.
	2

	4
	Референс электрод
	Референс электрод для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	

	
	

	
Приложение №2

	Технические характеристики

	Реагенты для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Лот №2
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Блок растворов Na/K/Cl
	Блок растворов Na/K/Cl, для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» Упаковка 800мл
	шт
	6

	2
	Набор растворов для ежедневной очистки
	Набор растворов для ежедневной очистки для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	3
	Внутренний заполняющий раствор
	Внутренний заполняющий раствор для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus» 
	шт
	2

	4
	Набор для контроля качества трехуровневый
	Набор для контроля качества трехуровневый для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Приложение №3

	Технические характеристики

	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Лот №3
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Комплект трубок «Easy Lyte Plus»
	Комплект трубок «Easy Lyte Plus» для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	2
	Мембрана в сборе
	Мембрана в сборе для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	3
	Клапан растворов
	Клапан растворов для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	шт
	2

	
	
	
	

Приложение №4

	Технические характеристики

	Расходные материалы для анализатора электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl:

	Лот №4
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Лента чековая 57*12*25 термочувствительная 
	Лента чековая 57*12*25 термочувствительная для ионоселективного анализатора «Easy Lyte Plus»
	рул
	10

	
	
	
	
	

	
	
	
	




Приложение №5

	Технические характеристики

	Реагенты для биохимического анализатора BS-300:

	Лот № 5
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Общий белок
	Объем упаковки не более 500 мл.
Предлагаемый реагент должен иметь адаптацию к данному анализатору. 
Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	мл
	2500

	2
	Альбумин
	
	мл
	2500

	3
	АЛАТ
	
	мл
	2400

	4
	АСАТ
	
	мл
	2400

	5
	ЛДГ
	
	мл
	800

	6
	Альфа-амилаза
	
	мл
	600

	7
	ГГТ
	
	мл
	900

	8
	КК-МВ
	
	мл
	300

	9
	ЩФ
	
	мл
	1000

	10
	Глюкоза
	
	мл
	2500

	11
	Креатинин
	
	мл
	2500

	12
	Мочевая кислота
	
	мл
	1500

	13
	Мочевина
	
	мл
	2500

	14
	Триглицериды
	
	мл
	500

	15
	Холестерин
	
	мл
	2500

	16
	Ферритин
	
	мл
	300

	17
	СРБ
	
	мл
	240

	18
	Общий билирубин
	
	мл
	650

	19
	Прямой билирубин
	
	мл
	650

	20
	Магний
	
	мл
	600

	21
	Кальций
	
	мл
	720

	22
	ЛПВП
	
	мл
	720

	23
	ЛПНП
	
	мл
	720

	
	
	




	
Приложение № 6

	Технические характеристики

	Реагенты для автоматического коагулометра Sysmex CA-660:

	Лот № 6
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	АЧТВ Dade Actin или аналог
	10 фл х 10 мл; 2000 тестов в 1 наборе
	уп
	1

	2
	ПВ Dade Innovin или аналог
	10 фл х 10 мл; 1000 тестов в 1 наборе
	уп
	2

	3
	Фибриноген Dade Trombin reagent или аналог
	10 фл х 5 мл; 1000 тестов в 1 наборе
	уп
	2

	4
	Буфер вероналовый
	10 фл х15 мл; 1666 тестов в 1 наборе
	уп
	1

	5
	CLEAN I или аналог
	1 фл. х 50 мл
	уп
	6

	6
	Ci-Trol 2 или аналог
	10 фл. х 1 мл
	уп
	1

	7
	Контрольная плазма
	10 фл. х 1 мл
	уп
	1

	
	
	


	
	

	
	
	
	Приложение № 7

	Технические характеристики

	Расходные материалы для автоматического коагулометра Sysmex CA-660:

	Лот №7
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Кюветы для анализатора гемостаза CA-660
	Кюветы для анализатора гемостаза CA-660 (1 упак х 3000 шт)
	уп
	1

	

	

Зав КДЛ
	                Т.Ф. Чабан
	
	



