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Техническое задание
на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории
 

ЛОТ №1 Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора AU-480, AU 680, DxC700 производства Beckman Coulter, США.
Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Очищающий раствор, фасовка 450 мл
	мл
	4500

	2
	Реагент для определения концентрации HDL
	тест
	7400

	Итого
	Усл.ед
	11900


2. Технические характеристики. 
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, DхC700 производства Beckman Coulter, США или аналоги, предназначенные для применения на автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, DхC700 производства Beckman Coulter, США, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора)
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем
4. Срок поставки реагентов в течении 2-3 дня с момента заключения договора


Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)                      Е.О. Фурсевич
