Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1.
	Артикулятор анатомический для установки прикуса
	шт.
	7

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	артикулятор со штифтом высоты
	шт.
	1

	1.2.
	ключ для регулировки 
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Настраиваемая блокировка центральной окклюзии
	наличие
	

	2.1.2.
	Регулируемый угол Беннета
	от -50 до +300
	

	2.1.3.
	Регулируемый наклон суставного пути
	от -200 до +600
	

	2.1.4.
	Возможность разделения верхней и нижней рамы
	наличие
	

	2.1.5.
	Окклюзионный столик
	наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам . 

