УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

« 04» ноября2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: анализатор белка и креатинина в моче – 1 шт.

2.Код товара по ОКРБ:  26.51.53.890 - Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, неэлектронные прочие, не включенные в другие группировки.

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Анализатор мочи

- Комплект тест полосок к анализатору (100 шт.)

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

Принцип измерения:   Отражательная фотометрия

Количество измеряемых параметров: не менее 14

Показатели: белок, микроальбумин, лейкоциты, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, глюкоза, удельный вес, кровь, рН, креатинин, аскорбиновая кислота, кальций, обязательно определение соотношения белок/креатинин, альбумин/креатинин.

Длина волны измерения: от 470 нм до 720 нм.

Принтер: внешний термопринтер.

Режим измерения: автоматический режим одиночного измерения.

Память: наличие.

4.Срок поставки: товара не позднее 18.12.2026 г.

5. Порядок расчета: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов  государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

6. Условия поставки товара: доставка представителем поставщика в УО ВГАВМ, сборка, установка, монтаж, наладка, обучение персонала  за счет Поставщика.                                                                                         7. Товар должен быть новым, не быть в употреблении, ремонте, в том числе не быть восстановленным, без замены составных частей.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9.	Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или после истечения гарантийного срока хранения.

Зав. кафедрой

внутренних незаразных  болезней	  				        М.В. Богомольцева

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии по закупкам,

проректор по учебной работе – декан  ФПК и ПК                               Н.С. Мотузко