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Техническое задание
на закупку дезинфицирующих, моющих средств для моечно-дезинфицирующих машин
лот 1 Дезинфицирующее средство для ДВУ гибких эндоскопов.

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1.
	Дезинфицирующие средства для дезинфекции высокого уровня для автоматических моечных машинах
	литр
	40

	2
	Тест-полоски к дез. средству (100шт в 1 уп.)
	уп
	16

	3
	Наклейки
	 шт.
	500


2. Технические характеристики:

2.1. средство должно пройти процедуру государственной регистрации в порядке, установленном требованиями Евразийского экономического союза, с получением Свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС
2.2. *Средство должно представлять собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в своем составе глутаровый альдегид - не менее 25%;

2.3. рН средства должен составлять – 3,5%;

2.4. Минимальное время экспозиции для ДВУ – не более 5 минут; время отмывки изделий медицинского назначения и эндоскопов от остатков средства должно составлять не более 10 минут; 

2.5. Средство должно иметь индикаторные полоски для контроля концентрации действующего вещества в рабочем растворе средства, наклейки;

2.6. *Срок годности рабочего раствора – не менее 28 суток; концентрата – не менее 2 лет;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, срок хранения не менее 2 лет. Индивидуальная и групповая упаковки поставляемой продукции и их маркировка должны соответствовать действующим стандартам и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении от механических повреждений и атмосферных явлений.

