	
	


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	шт.
	1

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	артикулятор со штифтом
	шт.
	1

	1.2.
	лицевая дуга
	шт.
	1

	1.3.
	магнитная пластина
	шт.
	2

	1.4.
	прикусная вилка
	шт.
	2

	1.5.
	столик окклюзионный
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	межмыщелковое расстояние
	120 мм
	

	2.1.2.
	суставной угол 
	30 мм
	

	2.1.3.
	угол Беннета
	7 мм
	

	2.1.4.
	угол наклона резцовой тарелки (столика)
	10 мм
	

	2.1.5.
	расстояние между монтажными пластинами
	от 90 до 110 мм
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

