ГродМТ 763/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Фонендоскоп (стетоскоп)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фонендоскоп (стетоскоп) | шт | 35 |

2. Технические требования:

2.1. Фонендоскоп (стетоскоп) с двойной переключаемой головкой, обеспечивающей резонанс при отсутствии побочных и собственных шумов.

2.2. Два звуковых диапазона: стетоскопический и фонендоскопический.

2.3. Длина трубки не менее 50 см.