ГродМТ 763/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Фонендоскоп (стетоскоп)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1.1.
	Фонендоскоп (стетоскоп)
	шт
	35


2. Технические требования:
2.1. Фонендоскоп (стетоскоп) с двойной переключаемой головкой, обеспечивающей резонанс при отсутствии побочных и собственных шумов.
2.2. Два звуковых диапазона: стетоскопический и фонендоскопический.
2.3. Длина трубки не менее 50 см.

