ГродМТ 765/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Счетчик лейкоцитарной формулы крови

- Состав (комплектация) одного комплекта оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | шт. | 45 |

2. Технические требования

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Подсчёт по не менее девяти каналам форменных элементов крови миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элеметы | Наличие |
| 2.2 | Накопление суммарного результата | Наличие |
| 2.3 | Подсчёт производится нажатием клавиш, каждая из которых имеет обозначение клетки | Наличие |
| 2.4 | Звуковое сопровождение | Наличие |
| 2.5 | При достижении суммарного числа клеток равного или кратного 100 раздается длинный звуковой сигнал | Наличие |
| 2.6 | Предусмотрена возможность отключения звука клавишей | Наличие |