УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
___________ Е.А.Зайцева 
«__»_____________ 2026 г.

Заявка на закупку 
Набор пробных очковых линз

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: офтальмологические изделия; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор пробных очковых линз

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Состав  согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	4 набора

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту№1:
1.Состав 1 набора:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Количество

	1.1.
	Сферические линзы:
	

	1.1.1.
	Вогнутые (-) от 0.25 до 20.00 дптр
	80 шт.

	1.1.2
	Выпуклые (+) от 0.25 до 20.00 дптр
	80 шт.

	1.2
	Цилиндрические линзы:
	

	1.2.1
	Вогнутые (-) от 0.26 до 6.00 дптр
	40 шт.

	1.2.2
	Выпуклые (+) от 0.26 до 6.00 дптр
	40 шт.

	1.3
	Призматические линзы:
	

	1.3.1
	от 0.50 до 10.00 дптр
	14 шт.

	1.4
	экран (окклюдер)
	1шт.

	1.5
	Диафрагма точечная, не менее 
	1шт.

	1.6
	Диафрагма  щелевая, не менее 
	1шт.

	1.7
	Светофильтры   цветные: красные, сине-зеленые (зеленые)
	по 1шт.

	1.8
	Цилиндр  Меддокса 
	1 шт.

	1.9
	Пластины  плоскопараллельные, не менее 
	1 шт.

	1.10
	Кросс-линза
	1шт.

	1.11
	Матовая линза
	по 1 шт.

	1.12
	Кросс-цилиндры  0.25,  0.50 дптр
	1 шт.

	1.13
	футляр (кейс для хранения и перемещения)
	1 шт.



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор пробных очковых линз

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Состав  согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	2 набора

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197


Приложение к лоту№2:
1.Состав 1 набора:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Количество

	1.1.
	Сферические линзы:
	

	1.1.1.
	Вогнутые (-) от 0.12 до 20.00 дптр
	88 шт.

	1.1.2
	Выпуклые (+) от 0.12 до 20.00 дптр
	80 шт.

	1.2
	Цилиндрические линзы:
	

	1.2.1
	Вогнутые (-) от 0.12 до 6.00 дптр
	42 шт.

	1.2.2
	Выпуклые (+) от 0.12 до 6.00 дптр
	42 шт.

	1.3
	Призматические линзы:
	

	1.3.1
	от 0.50 до 8.00 дптр
	14 шт.

	1.4
	экран (окклюдер)
	1шт.

	1.5
	Диафрагма точечная, не менее 
	1шт.

	1.6
	Диафрагма  щелевая, не менее 
	1шт.

	1.7
	Светофильтры   цветные: красные, сине-зеленые (зеленые)
	по 1шт.

	1.8
	Цилиндр  Меддокса 
	1 шт.

	1.9
	Пластины  плоскопараллельные, не менее 
	1 шт.

	1.10
	Кросс-линза
	1шт.

	1.11
	Матовая линза
	по 1 шт.

	1.12
	Кросс-цилиндры  0.25,  0.50 дптр
	1 шт.

	1.13
	футляр (кейс для хранения и перемещения)
	1 шт.





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.
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