УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________ Е.А.Зайцева

«__»_____________ 2026 г.

Заявка на закупку

Набор пробных очковых линз

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: офтальмологические изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор пробных очковых линз |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Состав согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту№1:

1.Состав 1 набора:

| № п/п | Наименование (состав) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сферические линзы: |  |
| 1.1.1. | Вогнутые (-) от 0.25 до 20.00 дптр | 80 шт. |
| 1.1.2 | Выпуклые (+) от 0.25 до 20.00 дптр | 80 шт. |
| 1.2 | Цилиндрические линзы: |  |
| 1.2.1 | Вогнутые (-) от 0.26 до 6.00 дптр | 40 шт. |
| 1.2.2 | Выпуклые (+) от 0.26 до 6.00 дптр | 40 шт. |
| 1.3 | Призматические линзы: |  |
| 1.3.1 | от 0.50 до 10.00 дптр | 14 шт. |
| 1.4 | экран (окклюдер) | 1шт. |
| 1.5 | Диафрагма точечная, не менее | 1шт. |
| 1.6 | Диафрагма щелевая, не менее | 1шт. |
| 1.7 | Светофильтры цветные: красные, сине-зеленые (зеленые) | по 1шт. |
| 1.8 | Цилиндр Меддокса | 1 шт. |
| 1.9 | Пластины плоскопараллельные, не менее | 1 шт. |
| 1.10 | Кросс-линза | 1шт. |
| 1.11 | Матовая линза | по 1 шт. |
| 1.12 | Кросс-цилиндры 0.25, 0.50 дптр | 1 шт. |
| 1.13 | футляр (кейс для хранения и перемещения) | 1 шт. |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор пробных очковых линз |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Состав согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 2 набора |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 |

Приложение к лоту№2:

1.Состав 1 набора:

| № п/п | Наименование (состав) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сферические линзы: |  |
| 1.1.1. | Вогнутые (-) от 0.12 до 20.00 дптр | 88 шт. |
| 1.1.2 | Выпуклые (+) от 0.12 до 20.00 дптр | 80 шт. |
| 1.2 | Цилиндрические линзы: |  |
| 1.2.1 | Вогнутые (-) от 0.12 до 6.00 дптр | 42 шт. |
| 1.2.2 | Выпуклые (+) от 0.12 до 6.00 дптр | 42 шт. |
| 1.3 | Призматические линзы: |  |
| 1.3.1 | от 0.50 до 8.00 дптр | 14 шт. |
| 1.4 | экран (окклюдер) | 1шт. |
| 1.5 | Диафрагма точечная, не менее | 1шт. |
| 1.6 | Диафрагма щелевая, не менее | 1шт. |
| 1.7 | Светофильтры цветные: красные, сине-зеленые (зеленые) | по 1шт. |
| 1.8 | Цилиндр Меддокса | 1 шт. |
| 1.9 | Пластины плоскопараллельные, не менее | 1 шт. |
| 1.10 | Кросс-линза | 1шт. |
| 1.11 | Матовая линза | по 1 шт. |
| 1.12 | Кросс-цилиндры 0.25, 0.50 дптр | 1 шт. |
| 1.13 | футляр (кейс для хранения и перемещения) | 1 шт. |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ		                                                                                    Ю.В.Сергиенко