Приложение 1.1

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления СУ-203 |  | А.В. Пархимович |  |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | *3302. "Строительство группы многоэтажных жилых домов №4, 5 по г/п, жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №11 по ул. Р. Люксембург и многоуровневой автостоянки". Жилой дом №11 по генплану. |
| --- | --- |
| Заказчик | ГП "Управление капитального строительства Запад" |
| Генподрядчик (подрядчик) | СУ-203 ОАО МАПИД. 220015,г. Минск, ул. Я.Мавра 66-А |

| Смета составлена в ценах на | 1 ОКТЯБРЯ 2024 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 13.02 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 105. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 ПО ЛИСТАМ АР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 1,ТАМБУР №1 (15,88М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.1588 | 86.84 | 14.79 | 5.54 | 51.29 | 3.95 | 156.87 |
| 59. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.1588 | 5.96 | 3.42 К1=3.4 | 1.44 | 40.33 К1=3.4 | 3.14 | 52.85 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 93 | 18 | 7 | 92 | 7 | 210 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 2. НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (S=16,94М2). НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (S=16,94М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.1694 | 92.63 | 15.78 | 5.91 | 54.72 | 4.22 | 167.35 |
| 68. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.1694 | 6.36 | 3.65 К1=3.4 | 1.53 | 43.02 К1=3.4 | 3.35 | 56.38 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 99 | 19 | 7 | 98 | 8 | 224 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 3.ТАМБУР №2 НА ОТМ. +0,070 (7,56М2) - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е11-67-4 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 446.71 | 90.48 | 34.88 | 24.38 | 1.66 | 563.23 |
|  |  |  | 0.0756 | 33.77 | 6.84 | 2.64 | 1.84 | 0.13 | 42.58 |
| 77. | 4/1-4-10-10-11/10207 | БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П2, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D1000 ДО D1200 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | М3 |  |  |  | 260.64 | 20.28 | 280.92 |
|  |  |  | 0.154224 |  |  |  | 40.20 | 3.13 | 43.33 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 34 | 7 | 3 | 42 | 3 | 86 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 3.ТАМБУР №2 НА ОТМ. +0,070 (7,56М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.0756 | 41.34 | 7.04 | 2.64 | 24.42 | 1.88 | 74.68 |
| 79. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.0756 | 2.84 | 1.63 К1=3.4 | 0.68 | 19.20 К1=3.4 | 1.49 | 25.16 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 44 | 9 | 3 | 44 | 3 | 100 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 4. (69,13М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.6913 | 65.43 | 12.07 | 7.51 |  |  | 77.50 |
| 88. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | 1.424078 |  |  |  | 405.92 | 32.23 | 438.15 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 65 | 12 | 8 | 406 | 32 | 516 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 4. (69,13М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.6913 | 18.88 |  |  |  |  | 18.88 |
| 90. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 71.2039 |  |  |  | 68.36 | 5.70 | 74.06 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 68 | 6 | 93 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 4. (69,13М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.6913 | 378.03 | 64.39 | 24.11 | 223.29 | 17.21 | 682.92 |
| 92. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.6913 | 25.94 | 14.90 К1=3.4 | 6.25 | 175.56 К1=3.4 | 13.65 | 230.05 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 404 | 79 | 30 | 399 | 31 | 913 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 304 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ПРИМЕЧАНИЕ | ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ: К1 (ЖД)=0,9514, К2 (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) = 0,0486 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.093808 | 8.88 | 1.64 | 1.02 |  |  | 10.52 |
| 100. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | 0.386489 |  |  |  | 110.16 | 8.75 | 118.91 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 9 | 2 | 1 | 110 | 9 | 129 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.093808 | 2.56 |  |  |  |  | 2.56 |
| 102. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 9.662228 |  |  |  | 9.28 | 0.77 | 10.05 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.093808 | 51.30 | 8.74 | 3.27 | 30.30 | 2.34 | 92.68 |
| 104. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 22.07 | 12.68 | 5.32 | 149.38 | 11.62 | 195.75 |
|  |  |  | 0.093808 | 2.07 | 1.19 К1=2 | 0.50 | 14.01 К1=2 | 1.09 | 18.36 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 53 | 10 | 4 | 44 | 3 | 111 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е11-15-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 452.65 | 54.75 | 25.20 | 561.78 | 43.27 | 1 112.45 |
|  |  |  | 0.093808 | 42.46 | 5.14 | 2.36 | 52.70 | 4.06 | 104.36 |
| 106. | Е11-15-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 39.97 | 4.86 | 3.03 | 267.66 | 20.82 | 333.31 |
|  |  |  | -0.093808 | -3.75 | -0.46 К1=3 | -0.28 | -25.11 К1=3 | -1.95 | -31.27 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 39 | 5 | 2 | 28 | 2 | 73 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Е11-15-8 (65.72 / 69.89) | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 159.44 | 0.54 | 0.34 | 16.82 | 1.34 | 178.14 |
|  |  |  | 0.093808 | 14.96 | 0.05 | 0.03 | 1.58 | 0.13 | 16.72 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП) ТИП 6. ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ (9,52М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.0952 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |
| 112. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 10.099768 |  |  |  | 9.70 | 0.81 | 10.51 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА (МОП). ТИП 6. ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ (9,52М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.0952 | 52.06 | 8.87 | 3.32 | 30.75 | 2.37 | 94.05 |
| 114. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 6.62 | 3.80 | 1.60 | 44.81 | 3.49 | 58.72 |
|  |  |  | -0.0952 | -0.63 | -0.36 К1=0.6 | -0.15 | -4.27 К1=0.6 | -0.33 | -5.59 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 51 | 9 | 3 | 26 | 2 | 88 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.1061 | 10.04 | 1.85 | 1.15 |  |  | 11.89 |
| 124. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | 0.218566 |  |  |  | 62.30 | 4.95 | 67.25 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 62 | 5 | 79 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.1061 | 2.90 |  |  |  |  | 2.90 |
| 126. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 10.9283 |  |  |  | 10.49 | 0.87 | 11.36 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 4. (10,61М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.1061 | 58.02 | 9.88 | 3.70 | 34.27 | 2.64 | 104.81 |
| 128. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.1061 | 3.98 | 2.29 К1=3.4 | 0.96 | 26.94 К1=3.4 | 2.10 | 35.31 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 62 | 12 | 5 | 61 | 5 | 140 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 7. (8,28М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ПРИМЕЧАНИЕ | ТИП 7. (8,28М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.0828 | 7.84 | 1.45 | 0.90 |  |  | 9.29 |
| 135. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | 0.341136 |  |  |  | 97.24 | 7.72 | 104.96 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 97 | 8 | 114 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС .ТИП 7. (8,28М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.0828 | 2.26 |  |  |  |  | 2.26 |
| 137. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 8.5284 |  |  |  | 8.19 | 0.68 | 8.87 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 7. (8,28М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.0828 | 45.28 | 7.71 | 2.89 | 26.74 | 2.06 | 81.79 |
| 139. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 21.56 | 9.04 | 253.95 | 19.75 | 332.79 |
|  |  |  | 0.0828 | 3.11 | 1.79 К1=3.4 | 0.75 | 21.03 К1=3.4 | 1.64 | 27.57 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 48 | 10 | 4 | 48 | 4 | 109 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | ПРИМЕЧАНИЕ | ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.2057 | 19.47 | 3.59 | 2.23 |  |  | 23.06 |
| 146. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | 0.847484 |  |  |  | 241.57 | 19.18 | 260.75 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 19 | 4 | 2 | 242 | 19 | 284 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.2057 | 5.62 |  |  |  |  | 5.62 |
| 148. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
|  |  |  | 21.1871 |  |  |  | 20.34 | 1.69 | 22.03 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 28 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 93.15 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 987.89 |
|  |  |  | 0.2057 | 112.48 | 19.16 | 7.17 | 66.44 | 5.12 | 203.20 |
| 150. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 44.15 | 25.36 | 10.64 | 298.76 | 23.24 | 391.51 |
|  |  |  | 0.2057 | 9.08 | 5.22 К1=4 | 2.19 | 61.45 К1=4 | 4.78 | 80.53 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 122 | 24 | 9 | 128 | 10 | 284 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |
| 00000/26040 Полы ПТС ТИП 8. РАБОЧИЕ КОМНАТЫ (20,57М2) - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ СОГЛ. П.13 АР1 Л.6 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 0.652 | 70.57 |  |  | 19.09 | 1.49 | 91.15 |
| 157. | 1/10-235-23/30 | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 0.26 | 0.02 | 0.28 |
|  |  |  | 131.704 |  |  |  | 34.24 | 2.63 | 36.87 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 71 | 0 | 0 | 53 | 4 | 128 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | ПРИМЕЧАНИЕ | УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В ПОЛУ 1-ГО ЭТАЖА,АР-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | -0.064316 | -6.09 | -1.12 | -0.70 |  |  | -7.21 |
| 160. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 285.04 | 22.63 | 307.67 |
|  |  |  | -0.331437 |  |  |  | -94.47 | -7.50 | -101.97 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | -6 | -1 | -1 | -94 | -8 | -109 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | -4 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | -118 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Е11-9-1 (65.72 / 69.89) | ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 348.78 | 22.50 | 14.00 |  |  | 371.28 |
|  |  |  | 0.064316 | 22.43 | 1.45 | 0.90 |  |  | 23.88 |
| 162. | 1/10-120-10-10/23 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ | М3 |  |  |  | 114.68 | 9.11 | 123.79 |
|  |  |  | 0.198842 |  |  |  | 22.80 | 1.81 | 24.61 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 22 | 1 | 1 | 23 | 2 | 48 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Е26-129-3 (65.72 / 69.89) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02 | 100 М ШВОВ | 81.95 |  |  | 205.76 | 16.37 | 304.08 |
|  |  |  | 0.1 | 8.20 |  |  | 20.58 | 1.64 | 30.42 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 30 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ СОГЛ. П.13 АР1 Л.6 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 1.118 | 121.01 |  |  | 32.74 | 2.55 | 156.30 |
| 167. | 1/10-235-23/30 | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 0.26 | 0.02 | 0.28 |
|  |  |  | 238.36 |  |  |  | 61.97 | 4.77 | 66.74 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 121 | 0 | 0 | 95 | 7 | 223 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СОГЛАСНО П.15 АР1 Л.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 00000/26040 Полы 2-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 13 (S=7,48М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТИП 13 (S=7,48М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа. ТИП 14 (S=340,89М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТИП 14 (S=340,89М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 3.4089 | 322.65 | 59.52 | 37.02 |  |  | 382.17 |
| 200. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | 351.1167 |  |  |  | 9100.94 | 723.30 | 9824.24 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 323 | 60 | 37 | 9101 | 723 | 10206 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 10694 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 14 (S=340,89М2) - - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Е11-67-4 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 446.71 | 90.48 | 34.88 | 24.38 | 1.66 | 563.23 |
|  |  |  | 3.4089 | 1522.79 | 308.44 | 118.90 | 83.11 | 5.66 | 1920.00 |
| 202. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | 6.954156 |  |  |  | 1169.27 | 90.96 | 1260.23 |
| 203. | Е11-67-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 88.29 | 50.72 | 21.28 | 0.32 |  | 139.33 |
|  |  |  | 3.4089 | 300.97 | 172.90 К1=8 | 72.54 | 1.09 К1=8 |  | 474.96 |
| 204. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | 13.908312 |  |  |  | 2338.54 | 181.92 | 2520.46 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1824 | 481 | 191 | 3592 | 279 | 6176 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1324 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 8908 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 14 (S=340,89М2) - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 7.295046 | 789.62 |  |  | 213.60 | 16.63 | 1019.85 |
| 209. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | 736.799646 |  |  |  | 2298.81 | 184.20 | 2483.01 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 790 | 0 | 0 | 2512 | 201 | 3503 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 4574 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТИП 15 (S=31,78М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 0.3178 | 30.08 | 5.55 | 3.45 |  |  | 35.63 |
| 212. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | 32.7334 |  |  |  | 848.45 | 67.43 | 915.88 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 30 | 6 | 3 | 848 | 67 | 952 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 997 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Е11-67-4 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 446.71 | 90.48 | 34.88 | 24.38 | 1.66 | 563.23 |
|  |  |  | 0.3178 | 141.96 | 28.75 | 11.08 | 7.75 | 0.53 | 178.99 |
| 214. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | 0.648312 |  |  |  | 109.01 | 8.48 | 117.49 |
| 215. | Е11-67-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 88.29 | 50.72 | 21.28 | 0.32 |  | 139.33 |
|  |  |  | 0.3178 | 28.06 | 16.12 К1=8 | 6.76 | 0.10 К1=8 |  | 44.28 |
| 216. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | 1.296624 |  |  |  | 218.01 | 16.96 | 234.97 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 170 | 45 | 18 | 335 | 26 | 576 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 00000/26040 Полы квартир 2 этажа ТИП 15 (S=31,78М2) - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 0.680092 | 73.61 |  |  | 19.91 | 1.55 | 95.07 |
| 224. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ДЕМПФЕРНАЯ ВИБРОСТЕК М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | 68.689292 |  |  |  | 214.31 | 17.17 | 231.48 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 74 | 0 | 0 | 234 | 19 | 327 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 426 |  |
| 00000/26040 Полы КВАРТИР 3-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 16 (S=4431,57М2) - ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТИП 16 (S=4431,57М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 00000/26040 Полы КВАРТИР 3-15 ЭТАЖЕЙ. ТИП 17 (S=413,14М2) - ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТИП 17 (S=413,14М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 00000/26040 Полы. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. | ПРИМЕЧАНИЕ: | УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 00000/26040 Полы. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - СВАРКА СТЫКОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СОГЛАСНО П.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 4636 | 814 | 340 | 18774 | 1484 | 25708 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3271 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3478 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 32457 |  |
| Cмета: 704. 1051. Локальная смета 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | -3.4089 | -322.65 | -59.52 | -37.02 |  |  | -382.17 |
| 4. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | -351.1167 |  |  |  | -9100.94 | -723.30 | -9824.24 |
| 6. | Е11-67-4 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 446.71 | 90.48 | 34.88 | 24.38 | 1.66 | 563.23 |
|  |  |  | -3.4089 | -1522.79 | -308.44 | -118.90 | -83.11 | -5.66 | -1920.00 |
| 7. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | -6.954156 |  |  |  | -1169.27 | -90.96 | -1260.23 |
| 8. | Е11-67-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 88.29 | 50.72 | 21.28 | 0.32 |  | 139.33 |
|  |  |  | -3.4089 | -300.97 | -172.90 К1=8 | -72.54 | -1.09 К1=8 |  | -474.96 |
| 9. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | -13.908312 |  |  |  | -2338.54 | -181.92 | -2520.46 |
| 11. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | -7.295046 | -789.62 |  |  | -213.60 | -16.63 | -1019.85 |
| 12. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | -736.799646 |  |  |  | -2298.81 | -184.20 | -2483.01 |
| 14. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 2.7595 | 261.19 | 48.18 | 29.97 |  |  | 309.37 |
| 15. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | 284.2285 |  |  |  | 7367.20 | 585.51 | 7952.71 |
| 16. | Е11-67-2 (65.72 / 69.89) | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 501.32 | 91.93 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 941.15 |
|  |  |  | 2.7595 | 1383.39 | 253.68 | 96.25 | 891.32 | 68.71 | 2597.10 |
| 17. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (сп Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 70.64 | 40.61 | 17.05 | 478.06 | 37.18 | 626.49 |
|  |  |  | 2.7595 | 194.93 | 112.06 К1=6.4 | 47.05 | 1319.21 К1=6.4 | 102.60 | 1728.80 |
| 18. | Е6-11-10 (65.72 / 69.89) | Армирование подстилающих слоев и набетонок Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02 | Т | 159.95 | 30.00 | 9.27 | 202.38 | 12.23 | 404.56 |
|  |  |  | 1.015496 | 162.43 | 30.46 | 9.41 | 205.52 | 12.42 | 410.83 |
| 19. | 2/10-50/6 | Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм | т |  |  |  | 7 373.64 | 421.77 | 7 795.41 |
|  |  |  | 1.015496 |  |  |  | 7487.90 | 428.31 | 7916.21 |
| 25. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 5.90533 | 639.19 |  |  | 172.91 | 13.46 | 825.56 |
| 26. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | 596.438 |  |  |  | 1860.89 | 149.11 | 2010.00 |
| 28. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | -0.3178 | -30.08 | -5.55 | -3.45 |  |  | -35.63 |
| 29. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | -32.7334 |  |  |  | -848.45 | -67.43 | -915.88 |
| 30. | Е11-67-4 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 446.71 | 90.48 | 34.88 | 24.38 | 1.66 | 563.23 |
|  |  |  | -0.3178 | -141.96 | -28.75 | -11.08 | -7.75 | -0.53 | -178.99 |
| 31. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | -0.648312 |  |  |  | -109.01 | -8.48 | -117.49 |
| 32. | Е11-67-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-67-4 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 88.29 | 50.72 | 21.28 | 0.32 |  | 139.33 |
|  |  |  | -0.3178 | -28.06 | -16.12 К1=8 | -6.76 | -0.10 К1=8 |  | -44.28 |
| 33. | 4/1-4-10-20-20/100 | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) | М3 |  |  |  | 168.14 | 13.08 | 181.22 |
|  |  |  | -1.296624 |  |  |  | -218.01 | -16.96 | -234.97 |
| 34. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | -0.68 | -73.60 |  |  | -19.91 | -1.55 | -95.06 |
| 35. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | -68.68 |  |  |  | -214.28 | -17.17 | -231.45 |
| 43. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ШУМОСТОП С-2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 94.65 | 17.46 | 10.86 |  |  | 112.11 |
|  |  |  | 1.2562 | 118.90 | 21.93 | 13.64 |  |  | 140.83 |
| 44. | 1/10-120-20-10/П | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ ШУМОСТОП С-2 ТОЛЩ.20ММ | М2 |  |  |  | 25.92 | 2.06 | 27.98 |
|  |  |  | 129.3886 |  |  |  | 3353.75 | 266.54 | 3620.29 |
| 45. | Е11-67-2 (65.72 / 69.89) | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 501.32 | 91.93 | 34.88 | 323.00 | 24.90 | 941.15 |
|  |  |  | 1.2562 | 629.76 | 115.48 | 43.82 | 405.75 | 31.28 | 1182.27 |
| 46. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 72.84 | 41.87 | 17.58 | 493.01 | 38.34 | 646.06 |
|  |  |  | 1.2562 | 91.50 | 52.60 К1=6.6 | 22.08 | 619.32 К1=6.6 | 48.16 | 811.58 |
| 47. | Е6-11-10 (65.72 / 69.89) | Армирование подстилающих слоев и набетонок Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02 | Т | 159.95 | 30.00 | 9.27 | 202.38 | 12.23 | 404.56 |
|  |  |  | 0.462282 | 73.94 | 13.87 | 4.29 | 93.56 | 5.65 | 187.02 |
| 48. | 2/10-50/6 | Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм | т |  |  |  | 7 373.64 | 421.77 | 7 795.41 |
|  |  |  | 0.462282 |  |  |  | 3408.70 | 194.98 | 3603.68 |
| 49. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ В 2 СЛОЯ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 29.28 | 2.28 | 139.80 |
|  |  |  | 2.688 | 290.95 |  |  | 78.70 | 6.13 | 375.78 |
| 50. | 1/10-235-23/3П | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 3.12 | 0.25 | 3.37 |
|  |  |  | 271.51 |  |  |  | 847.11 | 67.88 | 914.99 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 636 | 57 | 17 | 11489 | 666 | 12848 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 457 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13734 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 636 | 57 | 17 | 11489 | 666 | 12848 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 457 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13734 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 5273 | 871 | 357 | 30263 | 2150 | 38557 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3935 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 46191 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала с НДС | Стоимость материала с НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-20/50 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) |  | М3 |  | 0.143526 |  | 174.95 | 25.11 | 7.78% | 1.95 |
|  | 4/1-4-10-10-11/10207 |  | БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П2, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D1000 ДО D1200 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  | М3 |  | 0.154224 |  | 260.64 | 40.20 | 7.78% | 3.13 |
|  | 4/1-4-10-20-20/100 |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10) |  | М3 |  |  |  | 168.14 |  | 7.78% |  |
|  | 1/10-280-20/40 |  | ВОДА |  | М3 |  | 3.706771 |  | 1.74 | 6.45 |  |  |
|  | 1/10-280-20/40 |  | Вода |  | м3 |  | 8.077838 |  | 1.74 | 14.06 | % |  |
|  | 1/10-130-15/107 |  | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ |  | ШТ. |  | 1.605 |  | 12.82 | 20.58 | 7.94% | 1.63 |
|  | 2/10-45/10 |  | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм |  | т |  | 0.073889 |  | 3 458.68 | 255.56 | 5.72% | 14.62 |
|  | 1/10-235-23/3П |  | ЛЕНТА ДЕМПФЕРНАЯ ВИБРОСТЕК М, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ |  | М |  | 68.689292 |  | 3.12 | 214.31 | 7.94% | 17.02 |
|  | 1/10-235-23/30 |  | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  | М |  | 370.064 |  | 0.26 | 96.22 | 7.94% | 7.64 |
|  | 1/10-235-23/3П |  | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  | М |  | 799.268 |  | 3.12 | 2493.72 | 7.94% | 198.00 |
|  | 1/10-160-10/190 |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ |  | М2 |  | 131.609696 |  | 0.96 | 126.35 | 7.94% | 10.03 |
|  | 1/10-120-20-10/П |  | ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА МАРКИ "ШУМОСТОП" С-2 ТОЛЩ.20ММ |  | М2 |  | 413.6171 |  | 25.92 | 10720.96 | 7.94% | 851.24 |
|  | 1/10-120-10-10/23 |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ |  | М3 |  | 0.198842 |  | 114.68 | 22.80 | 7.94% | 1.81 |
|  | 1/10-120-35/20 |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ |  | М3 |  | 2.886316 |  | 285.04 | 822.72 | 7.94% | 65.32 |
|  | 1/10-10-10/95 |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (В УПАКОВКЕ) |  | Т |  | 0.005628 |  | 280.34 | 1.58 | 7.94% | 0.13 |
|  | C9999-9099 |  | РАЗНИЦА СТОИМОСТИ между сметой и ведомостью материалов |  | руб. |  |  |  |  | -0.01 | % | 3.18 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 |  | М3 |  | 8.209884 |  | 146.38 | 1201.76 | 7.78% | 93.50 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 |  | м3 |  | 21.427397 |  | 146.38 | 3136.54 | 7.78% | 244.02 |
|  | 2/10-50/6 |  | Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм |  | т |  | 1.015496 |  | 7 373.64 | 7487.90 | 421.77 | 428.31 |
|  | 2/10-50/6 |  | Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм |  | т |  | 0.462282 |  | 7 373.64 | 3408.70 | 5.72% | 194.98 |
|  | 1/10-160-20/35 |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ |  | 10 М2 |  | 0.739246 |  | 50.86 | 37.60 | 7.94% | 2.99 |
|  | 1/10-160-20/35 |  | Ткань мешочная |  | 10 м2 |  | 1.60628 |  | 50.86 | 81.70 | 7.94% | 6.49 |
|  | 6/20-20-10/10 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ |  | М |  | 0.473663 |  | 3.04 | 1.44 | 4.73% | 0.07 |
|  | 6/20-20-10/10 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм |  | м |  | 1.084239 |  | 3.04 | 3.30 | 4.73% | 0.16 |
|  | 1/10-140-40/140 |  | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм |  | т |  | 0.002956 |  | 14 724.00 | 43.52 | 7.94% | 3.46 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30263 |  | 2150 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30263 |  | 2150 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 453,69 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 42,48 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 496,17 |
|  | Заработная плата | 1 | 5 272,92 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 870,85 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 356,97 |
|  | Mатериалы |  | 30 263,07 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 30 263,07 |
|  | . материалы заказчика |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 2 149,68 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 2 149,68 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 38 556,52 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 3 699,99 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 3 934,75 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | 3,441 | 193,72 |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | -29,06 |
| 5 | Зимние удорожания | 2,39382 | 134,77 |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  | 36,93 |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 46 490,69 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 1 914,16 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 1 914,16 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 48 404,85 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 48 404,85 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 0,93 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | -3 388,34 |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 45 016,51 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |
|  | Oтчисления в инновационный фонд |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 45 016,51 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 45 016,51 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 45 016,51 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 45 016,51 |
| 20 | Сумма прописью Сорок пять тысяч шестнадцать руб. 51 коп. |  |  |

| Составил | Вед. ннженер ПО СУ-203 |  |  |  | Ж.А. Ивашкевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник ПО СУ-203 |  |  |  | О.М. Орловская |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |