Приложение 1.2

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления СУ-203 |  | А.В. Пархимович |  |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | встр. пом.. "Строительство группы многоэтажных жилых домов №4, 5 по г/п, жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения №11 по ул. Р. Люксембург и многоуровневой автостоянки". Жилой дом №11 по генплану. Встроенные помещения |
| --- | --- |
| Заказчик | ГП "Управление капитального строительства Запад" |
| Генподрядчик (подрядчик) | СУ-203 ОАО МАПИД. 220015,г. Минск, ул. Я.Мавра 66-А |

| Смета составлена в ценах на | 1 ОКТЯБРЯ 2024 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 13.02 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 105. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 ПО ЛИСТАМ АР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТИП 9 - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 16.37 | 10.86 |  |  | 111.02 |
|  |  |  | 2.476 | 234.35 | 40.53 | 26.89 |  |  | 274.88 |
| 59. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 237.53 | 18.86 | 256.39 |
|  |  |  | 10.20112 |  |  |  | 2423.07 | 192.39 | 2615.46 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 234 | 41 | 27 | 2423 | 192 | 2890 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 3245 |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТИП 9 - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 2.476 | 67.62 |  |  |  |  | 67.62 |
| 61. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.80 | 0.07 | 0.87 |
|  |  |  | 255.028 |  |  |  | 204.02 | 17.85 | 221.87 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 204 | 18 | 289 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТИП 9 - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 84.65 | 34.88 | 269.17 | 20.75 | 921.41 |
|  |  |  | 2.476 | 1353.98 | 209.59 | 86.36 | 666.46 | 51.38 | 2281.41 |
| 63. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 19.65 | 9.04 | 211.62 | 16.46 | 285.26 |
|  |  |  | 2.476 | 92.92 | 48.65 К1=3.4 | 22.38 | 523.97 К1=3.4 | 40.75 | 706.29 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1447 | 258 | 109 | 1190 | 92 | 2988 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1087 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 5097 |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТИП 10 - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 16.37 | 10.86 |  |  | 111.02 |
|  |  |  | 0.3465 | 32.80 | 5.67 | 3.76 |  |  | 38.47 |
| 66. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 237.53 | 18.86 | 256.39 |
|  |  |  | 1.070685 |  |  |  | 254.32 | 20.19 | 274.51 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 33 | 6 | 4 | 254 | 20 | 313 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ИП 10 - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.3465 | 9.46 |  |  |  |  | 9.46 |
| 68. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.80 | 0.07 | 0.87 |
|  |  |  | 35.6895 |  |  |  | 28.55 | 2.50 | 31.05 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 29 | 3 | 41 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| 00000/26040 Полы ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ИП 10 - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 84.65 | 34.88 | 269.17 | 20.75 | 921.41 |
|  |  |  | 0.3465 | 189.48 | 29.33 | 12.09 | 93.27 | 7.19 | 319.27 |
| 70. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 37.53 | 19.65 | 9.04 | 211.62 | 16.46 | 285.26 |
|  |  |  | 0.3465 | 13.00 | 6.81 К1=3.4 | 3.13 | 73.33 К1=3.4 | 5.70 | 98.84 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 202 | 36 | 15 | 167 | 13 | 418 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ. - ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ПРИМЕЧАНИЕ | УЗЕЛ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В ПОЛУ 1-ГО ЭТАЖА,АР-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 16.37 | 10.86 |  |  | 111.02 |
|  |  |  | -0.064316 | -6.09 | -1.05 | -0.70 |  |  | -7.14 |
| 86. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 237.53 | 18.86 | 256.39 |
|  |  |  | -0.331437 |  |  |  | -78.73 | -6.25 | -84.98 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | -6 | -1 | -1 | -79 | -6 | -92 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | -4 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | -101 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е11-9-1 (65.72 / 69.89) | ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 348.78 | 21.10 | 14.00 |  |  | 369.88 |
|  |  |  | 0.064316 | 22.43 | 1.36 | 0.90 |  |  | 23.79 |
| 88. | 1/10-120-10-10/71 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15 | М3 |  |  |  | 275.36 | 21.86 | 297.22 |
|  |  |  | 0.198842 |  |  |  | 54.75 | 4.35 | 59.10 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 22 | 1 | 1 | 55 | 4 | 83 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Е11-136-5 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ СОГЛ. П.13 АР1 Л.6 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.02 | 100 М | 108.24 |  |  | 24.40 | 1.90 | 134.54 |
|  |  |  | 2.958 | 320.17 |  |  | 72.18 | 5.62 | 397.97 |
| 91. | 1/10-235-23/30 | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | М |  |  |  | 0.22 | 0.02 | 0.24 |
|  |  |  | 597.516 |  |  |  | 131.45 | 11.95 | 143.40 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 204 | 18 | 541 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 976 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ. СОГЛАСНО УЗЛА П-1 (АР-1 Л.6) - ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ПРИМЕЧАНИЕ: | СОГЛАСНО УЗЛА П-1 (АР-1 Л.6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | ИСКЛ. УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 16.37 | 10.86 |  |  | 111.02 |
|  |  |  | -0.0885 | -8.38 | -1.45 | -0.96 |  |  | -9.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | -8 | -1 | -1 | 0 | 0 | -10 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | -6 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | -7 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | -23 |  |
| 00000/26040 Полы ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е11-9-1 (65.72 / 69.89) | ВСТАВКА ИЗ ЖЕСТКОЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 348.78 | 21.10 | 14.00 |  |  | 369.88 |
|  |  |  | 0.0885 | 30.87 | 1.87 | 1.24 |  |  | 32.74 |
| 96. | 1/10-120-10-10/71 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15 | М3 |  |  |  | 275.36 | 21.86 | 297.22 |
|  |  |  | 0.36462 |  |  |  | 100.40 | 7.97 | 108.37 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 31 | 2 | 1 | 100 | 8 | 141 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е11-9-2 (65.72 / 69.89) | УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 94.65 | 16.37 | 10.86 |  |  | 111.02 |
|  |  |  | 0.004792 | 0.45 | 0.08 | 0.05 |  |  | 0.53 |
| 100. | 1/10-120-35/20 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ | М3 |  |  |  | 237.53 | 18.86 | 256.39 |
|  |  |  | 0.019743 |  |  |  | 4.69 | 0.37 | 5.06 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Е13-107-1 (65.72 / 69.89) | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 |
|  |  |  | 0.004792 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |
| 102. | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 |  |  |  | 0.80 | 0.06 | 0.86 |
|  |  |  | 0.493572 |  |  |  | 0.39 | 0.03 | 0.42 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП). ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е11-67-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 546.84 | 84.65 | 34.88 | 269.15 | 20.73 | 921.37 |
|  |  |  | 0.004792 | 2.62 | 0.41 | 0.17 | 1.29 | 0.10 | 4.42 |
| 104. | Е11-67-3 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-67-1; Е11-67-2 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 | 22.07 | 11.56 | 5.32 | 124.50 | 9.68 | 167.81 |
|  |  |  | 0.004792 | 0.11 | 0.06 К1=2 | 0.03 | 0.60 К1=2 | 0.05 | 0.82 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е11-15-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 452.65 | 50.19 | 25.20 | 468.15 | 36.04 | 1 007.03 |
|  |  |  | 0.004792 | 2.17 | 0.24 | 0.12 | 2.24 | 0.17 | 4.82 |
| 106. | Е11-15-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 1-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 39.97 | 4.56 | 3.03 | 223.05 | 17.34 | 284.92 |
|  |  |  | -0.004792 | -0.19 | -0.02 К1=3 | -0.01 | -1.07 К1=3 | -0.08 | -1.36 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 00000/26040 ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) ТИП 5. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ (9,86М2) - ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Е11-15-8 (65.72 / 69.89) | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.02 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 159.44 | 0.51 | 0.34 | 14.02 | 1.11 | 175.08 |
|  |  |  | 0.004792 | 0.76 |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.84 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 2359 | 342 | 155 | 4555 | 362 | 7618 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1652 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1757 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 11028 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 2359 | 342 | 155 | 4555 | 362 | 7618 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1652 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1757 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 11028 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-35/20 |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ |  | М3 |  | 10.960111 |  | 237.53 | 2603.36 | 7.94% | 206.71 |
|  | 1/10-160-10/190 |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ |  | М2 |  | 291.211072 |  | 0.80 | 232.97 | 7.94% | 18.50 |
|  | 6/20-20-10/10 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ |  | М |  | 0.763369 |  | 2.53 | 1.93 | 4.73% | 0.09 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 |  | М3 |  | 11.258379 |  | 121.98 | 1373.30 | 7.78% | 106.84 |
|  | 1/10-280-20/40 |  | ВОДА |  | М3 |  | 5.487415 |  | 1.45 | 7.96 |  |  |
|  | 1/10-160-20/35 |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ |  | 10 М2 |  | 1.132834 |  | 42.38 | 48.01 | 7.94% | 3.81 |
|  | 1/10-120-10-10/71 |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15 |  | М3 |  | 0.563462 |  | 275.36 | 155.15 | 7.94% | 12.32 |
|  | 1/10-235-23/30 |  | ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  | М |  | 597.516 |  | 0.22 | 131.45 | 7.94% | 10.44 |
|  | 4/1-4-10-20-20/50 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) |  | М3 |  | 0.007332 |  | 145.79 | 1.07 | 7.78% | 0.08 |
|  | 1/10-10-10/95 |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (В УПАКОВКЕ) |  | Т |  | 0.000288 |  | 233.62 | 0.07 | 7.94% | 0.01 |
|  | C9999-9099 |  | РАЗНИЦА СТОИМОСТИ между сметой и ведомостью материалов |  | руб. |  |  |  |  | -0.02 | % | 3.44 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4555 |  | 362 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4555 |  | 362 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 204,24 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 35,45 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 239,69 |
|  | Заработная плата | 1 | 2 358,66 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 342,08 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 155,45 |
|  | Mатериалы |  | 4 555,25 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 4 555,25 |
|  | . материалы заказчика |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 362,24 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 362,24 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 7 618,23 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 1 652,28 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 1 757,10 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | 3,441 | 86,51 |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | -12,98 |
| 5 | Зимние удорожания | 2,39382 | 60,18 |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  | 16,49 |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 11 161,32 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 854,80 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 854,80 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 12 016,12 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 12 016,12 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 0,93 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | -841,13 |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 11 174,99 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |
|  | Oтчисления в инновационный фонд |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 11 174,99 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 11 174,99 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 11 174,99 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 2 235,00 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 13 409,99 |
| 20 | Сумма прописью Тринадцать тысяч четыреста девять руб. 99 коп. |  |  |

| Составил | Вед. ннженер ПО СУ-203 |  |  |  | Ж.А. Ивашкевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник ПО СУ-203 |  |  |  | О.М. Орловская |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |