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Заявка на закупку
Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты к генератору ультразвуковому

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	80 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	180 000  руб.

	Сведение о заказчике, УНН
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) предмета закупки:
	№
	Наименование
	Параметры
	Кол-во

	1.
	Гибридный электро-ультразвуковой секатор, лапароскопический средний
	1.1. Длина 33-36 см
1.2. Диаметр 5.0-5.5 мм
1.3. Не менее 2-х кнопок управления:
1.3.1- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
1.3.2- для коагуляции ткани.
1.4. Верхняя бранша – подвижная, биполярная.
1.5. Нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие
1.6. Возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7 мм.
1.7. *Полная совместимость с генератором ультразвуковым USG-400.
0. Стерильное, одноразового применения.
	40

	2.
	Гибридный электро-ультразвуковой секатор, для открытых операций 

	2.1. Длина 19-22 см
2.2. Диаметр 9,0-10,0 мм
2.3. Не менее 2-х кнопок управления:
2.3.1 для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
2.3.2 для коагуляции ткани
2.4. Верхняя бранша – подвижная, биполярная
2.5. Нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие
2.6. Возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7 мм
2.7. *Полная совместимость с генератором ультразвуковым USG-400.
2.8. Стерильное, одноразового применения.
	40



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трансдьюсер к оборудованию для биполярной коагуляции и ультразвуковой диссекции тканей

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Для передачи биполярной и ультразвуковой энергии.
1.2. Наличие разъема для соединения с инструментом Thundearbeat;
1.3. Автоклавируемый.
1.4 Полная совместимость с аппаратами USG-400, USG-410.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17050 руб.  

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Ю.В.Сергиенко
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