УТВЕРЖДАЮ                                                   Заместитель главного врача

учреждения здравоохранения

«Брестская центральная поликлиника»

_______________ Л.Б.Пироговская

« 05 » ноября 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование предмета государственной закупки с применением процедуры закупки на приобретение товаров (работ, услуг):

Лот №1:

«Счетчик электрической энергии трехфазный Энергомера СЕ 318 BY S31 146 JPR.UVFL (или аналог)»

2.  Код ОКРБ 007-2012:

26.51.63.700 - Счетчики электроэнергии, включая калиброванные

3. Технические характеристики:

3.1. Марка счетчика — СЕ 318

3.2. Тип счётчика — электронный, статический.

3.3. Количество фаз — трёхфазный.

3.4. Тип подключения — непосредственное (прямого включения).

3.5. Номинальное напряжение — 3 × 230/400 В.

3.6. Базовый ток — 5 А.

3.7. Максимальный ток — 100 А.

3.8. Класс точности по активной электрической энергии — 1.

3.9. Класс точности по реактивной электрической энергии — 1.

3.10. Для установки в электрический щит.

3.11. Интерфейсы связи — оптический порт, PLC-модем, радиомодем.

3.12. Диапазон рабочих температур — от минус 40 °C до плюс 70 °C.

3.13.Межповерочный интервал — 8 лет.

3.14. Средний срок службы — не менее 30 лет.

3.15. Гарантийный срок — не менее 24 месяцев.

3.16. Количество – 2 шт.

3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Назначение (цель приобретения): для учета потребляемой электроэнергии.

5. Ориентировочный объем (количество в натуральном выражении) – 2  ед.

6. Оказание услуг: ноябрь-декабрь  2026 года

7. Условия и сроки оплаты услуг:

оплата в течение 10 дней после предоставления отчёта и акта выполненных работ.

8. Место поставки товара: г. Брест, ул. Советской Конституции, 8.

9. Контактное лицо принимающее товар (ФИО, контактный телефон): Носар София Михайловна, +375 29 574 86 14

10. Предельная стоимость закупки: __________________

* Цена товара (работ, услуг) должна включать стоимость товара (работ, услуг), расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку, командировочные расходы.

* В информации о товаре (работах, услугах) предполагаемый поставщик отражает информацию о порядке формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании.

11. Источник финансирования: городской бюджет.

12. Условия оплаты: по факту.

13. Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам:

При проведении процедуры государственной закупки к участникам, за исключением случаев осуществления государственных закупок в соответствии

с пунктами 1, 4, 11, 12 приложения к Закону от 13.07.2012 №419-З                                «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее Закон), предъявляются требования:

13.1. в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона;

Подтверждается предоставлением заявления по форме согласно приложению (либо в произвольной форме).

13.2. (дополнительные требования) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 года № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Подтверждается предоставлением заявления по форме согласно приложению (либо в произвольной форме).

13.3. соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом государственной закупки: подтверждается предоставлением копии свидетельства о государственной регистрации участника;

14. Процедура закупки проводится в соответствии с пунктом 9 приложения к Закону Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

15. Комиссия, на которую возлагается проведение процедуры закупки: комиссия учреждения здравоохранения «Брестская центральная поликлиника», приказ от 01.10.2025 г. №177-п-1.

16. Реквизиты заказчика:

Учреждение здравоохранения «Брестская центральная поликлиника». Адрес: Республика Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, 8. Тел./факс  (80162) 25 56 54, адрес электронной почты: info@brestcp.by. Р/с BY94 AKBB 3604 3203 60081100 0000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2Х, УНП 200030527, ОКПО 01996266.

Начальник технической службы                                          С.М.Носар

Приложение

к техническому заданию

1. Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий:

наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение заключается для целей участия в конкретной процедуре государственной закупки и предоставляется в составе предложения (до заключения договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника);

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами вторым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 настоящей статьи, должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

соответствие дополнительным требованиям к участникам, если такие требования установлены в соответствии с абзацем восьмым статьи 9 настоящего Закона, должно быть подтверждено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами четвертым–двенадцатым пункта 2 настоящей статьи, должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

подача предложения от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора. В случае проведения процедуры закупки из одного источника указанная в настоящем абзаце информация предоставляется до заключения договора;

в случае определения участником-победителем участника, подавшего предложение от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, таковым признается каждая сторона соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. При проведении процедуры закупки из одного источника в случае направления заказчиком предложения о заключении договора участнику, выступающему от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, участником признаются все стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, подавшим предложение (получившим предложение о заключении договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника) от имени всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона, в отношении конкретного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки.

2. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

***Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.