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«05» ноября 2026 г
Техническое задание

на расходные материалы для отделений больницы (манжеты, нагнетатели для тонометров) 

ЛОТ №1 Нагнетатели для тонометров.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Нагнетатели для механических тонометров
	 штук
	100


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должен быть совместимы с механическим тонометром Адъютор.
2.2. нагнетатель:

- материал латекс, 

- наличие регулятора воздуха, 

- наличие обратного клапана
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №2 Манжеты для тонометров.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжета для автоматических тонометров с одной трубкой
	 штук
	100


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должен быть совместимы с автоматическим тонометром Little Doctor LD-51A.

2.2. Манжета:

- материал износостойкий, допускающий дезинфекцию (нейлон/полиэстер), 

- размер 32-42 см.

- наличие металлического кольца для фиксации

2.3. Трубка 1 шт с коннектором (штуцером) для подключения к тонометру.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №3 Манжеты для тонометров.

1.Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Манжета для механических тонометров с двумя трубками
	 штук
	100


2.Технические характеристики. 

2.1. Предлагаемые расходные материалы должен быть совместимы с механическим тонометром Little Doctor LD-70.

2.2. Манжета:

- материал износостойкий, допускающий дезинфекцию (нейлон/полиэстер), 

- размер 32-42 см.

- наличие меток, где должны располагаться трубки время измерения

- наличие металлического кольца для фиксации

2.3. Трубка 2 шт, одна с коннектором (штуцером) для подключения к тонометру.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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