Приложение 1

1. Наименование объекта закупки

1.1 Наименование продукции: установка тепловая УТ15КМ или аналог

1.2 Код по ОКРБ 007-2012: 28.25.13.900

1.3 Количество: 2 шт.

2. Ответственное должностное лицо заказчика

2.1 Ответственное должностное лицо заказчика: начальник производственно-технического отдела Ванюк Михаил Михайлович.

Адрес электронной почты: ngch1@minsk.rw.by.

Номер контактного телефона: +375172253812

3. Описание объекта закупки

3.1 Характеристики продукции:

| Технические характеристики | УТ15КМ |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт, не менее | 15,0 |
| Напор, м, не менее | 10 |
| Подача, л/с (м3/ч), не менее | 0,42 (1,5) |
| Температура теплоносителя, С, не более | 80 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | 15,0 |
| Номинальный ток, Ампер | 32,0 |
| Высота, мм | 1090 |
| Длина, мм | 425 |
| Ширина, мм | 425 |
| Масса, кг, не более | 165 |
| Тип погружного электродвигателя | ПЭДВ-15-180 |
| Режим работы | Автоматический |
| Уровень шума, не более | 68 дБ |
| Сеть электропитания | 380 В, 50 Гц, 3- фазн. |

3.2 Допускается использование аналогичной продукции.

4. Качество и безопасность продукции

4.1 Безопасность и качество продукции должны соответствовать требованиям ТУ BY700067572/080-2009, а также требованиям, предъявляемым к данному виду товара Техническим Регламентом Таможенного союза.

4.2 Поставляемая продукции должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не бывшей восстановленной, в которой не производилась замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства - не ранее 2025 г.

4.3 Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим Регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

4.4. Товарно-сопроводительная документация:

- копии сертификатов соответствия;

- технический паспорт на русском языке;

- руководство пользователя на русском языке;

- гарантийный талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

5. Срок и объем гарантии

5.1. Требования к гарантийному сроку продукции и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.

5.2. Требования к гарантийному обслуживанию:

В период гарантийного срока поставщик гарантирует осуществлять выезд специалиста при возникновении неисправности (обнаружении дефекта) в течение 10 рабочих дней с момента его уведомления в случае невозможности устранения неисправности (обнаружения дефекта) по адресу заказчика.

6. Место поставки: г. Минск, ул. Суражская, 7.

7. Срок поставки: по 31 декабря 2026 года.