## ЛС-10
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений 9 этажа главного корпуса под размещение гнойного торакального отделения учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 (Раздел ОВ)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Вентиляция, кондиционирование
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 321 807.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.005, прочие = 0.9902, База НРР 2022г.
| Ж3-30-10 | ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ.
1 | Е20-34-1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т | ШТ. | 53.74 | 4.34 | 0.47 |  |  | 58.08 | 3.07 | 0.03
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 214.96 | 17.36 | 1.88 |  |  | 232.32 | 12.28 | 0.12
2 | Е20-34-1 | УСТАНОВКА ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т | ШТ. | 179.12 | 14.47 | 1.57 | 31.84 | 2.34 | 227.77 | 10.25 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 716.48 | 57.88 | 6.28 | 127.36 | 9.36 | 911.08 | 41 | 0.44
3 | 1-ОТД | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-R-3000-UV-E-R1-F7/M5-GTC-L/А | ШТ |  |  |  | 57218.5 |  | 57218.5
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 57218.5 |  | 57218.5
4 | 1-ОТД-1 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-1500-F-E/9-R1-F7/X-GTC-Х | ШТ |  |  |  | 12808 |  | 12808
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 12808 |  | 12808
5 | 1-ОТД-2 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-Х/М5-GTC-X/REZ | ШТ |  |  |  | 15301.64 |  | 15301.64
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 15301.64 |  | 15301.64
6 | 1-ОТД-4 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-X/М5-GTC | ШТ |  |  |  | 15301.64 |  | 15301.64
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 15301.64 |  | 15301.64
7 | 1-ОТД-3 | ПУЛЬТ OAZIS 5.0 | ШТ |  |  |  | 985 |  | 985
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 3940 |  | 3940
8 | 1-ОТД-4 | БАКТЕРИЦИДНАЯ СЕКЦИЯ UFB 40-20/32 | ШТ |  |  |  | 3980.36 |  | 3980.36
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 3980.36 |  | 3980.36
9 | 1-ОТД-5 | РЕКУПЕРАТОР WINDOW SMART | ШТ |  |  |  | 1180 |  | 1180
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 2360 |  | 2360
10 | 1-ОТД-6 | БАКТЕРИЦИДНАЯ СЕКЦИЯ UFB 70-40/111 | ШТ |  |  |  | 9910.13 |  | 9910.13
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 19820.26 |  | 19820.26
11 | 1-ОТД-7 | ЭЛЕКТРОПРИВОД SHUFT LMU-230-05-MD | ШТ |  |  |  | 389.3 |  | 389.3
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 1167.9 |  | 1167.9
12 | 1-ОТД-8 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЛАМП СО СЧЕТЧИКОМ НАРАБОТКИ ДЛЯ UFB | ШТ |  |  |  | 2159 |  | 2159
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 6477 |  | 6477
13 | Е20-32-1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ. | 26.18 | 0.8 | 0.21 |  |  | 26.98 | 1.5 | 0.01
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 26.18 | 0.8 | 0.21 |  |  | 26.98 | 1.5 | 0.01
14 | Е20-32-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ. | 87.26 | 2.68 | 0.7 | 0.44 | 0.03 | 90.41 | 4.99 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 87.26 | 2.68 | 0.7 | 0.44 | 0.03 | 90.41 | 4.99 | 0.05
15 | 1-ВЕНТ-1 | ВЕНТИЛЯТОР SHUFT TUBE 160 XL | ШТ |  |  |  | 296.1 |  | 296.1
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 296.1 |  | 296.1
16 | Е20-15-2 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | ШТ. | 12.15 | 0.29 | 0.05 |  |  | 12.44 | 0.72
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 24.3 | 0.58 | 0.1 |  |  | 24.88 | 1.44
17 | Е20-15-2 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | ШТ. | 40.5 | 0.97 | 0.18 | 1.86 | 0.14 | 43.47 | 2.39 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 81 | 1.94 | 0.36 | 3.72 | 0.28 | 86.94 | 4.78 | 0.02
18 | 1-КОМПЛ-1 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT LMU-230-05-MD | ШТ |  |  |  | 370.8 |  | 370.8
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 741.6 |  | 741.6
19 | 1-КОМПЛ-2 | ЭЛЕКТРОПРИВОД SHUFT LMU-230-05-MD | ШТ |  |  |  | 389.3 |  | 389.3
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 778.6 |  | 778.6
20 | Е20-25-8 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ | ШТ. | 7.34 | 0.22 | 0.05 |  |  | 7.56 | 0.44
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 8 | 58.72 | 1.76 | 0.4 |  |  | 60.48 | 3.52
21 | Е20-25-8 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ | ШТ. | 24.48 | 0.74 | 0.18 | 10.48 | 0.62 | 36.32 | 1.46 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 8 | 195.84 | 5.92 | 1.44 | 83.84 | 4.96 | 290.56 | 11.68 | 0.08
22 | 1-КОМПЛ-3 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SRSR 700X400/1000 | ШТ |  |  |  | 895 |  | 895
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 1790 |  | 1790
23 | 1-КОМПЛ-4 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 160/900 | ШТ |  |  |  | 234.4 |  | 234.4
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 234.4 |  | 234.4
24 | 1-КОМПЛ-5 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 315/900 | ШТ |  |  |  | 445.2 |  | 445.2
| обор. зак. |  | 5 |  |  |  | 2226 |  | 2226
25 | Е20-14-1 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 8.06 | 0.22 | 0.05 |  |  | 8.28 | 0.48
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 60 | 483.6 | 13.2 | 3 |  |  | 496.8 | 28.8
26 | Е20-14-1 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 26.86 | 0.74 | 0.18 | 1.35 | 0.11 | 29.06 | 1.58 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 60 | 1611.6 | 44.4 | 10.8 | 81 | 6.6 | 1743.6 | 94.8 | 0.6
27 | 1-КОМПЛ-6 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT DCGAR 315 | ШТ |  |  |  | 142.5 |  | 142.5
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 427.5 |  | 427.5
28 | 1-КОМПЛ-7 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT DCRAR 100 | ШТ |  |  |  | 75.83 |  | 75.83
| обор. зак. |  | 24 |  |  |  | 1819.92 |  | 1819.92
29 | 1-КОМПЛ-8 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT DCGAR 160 | ШТ |  |  |  | 89.17 |  | 89.17
| обор. зак. |  | 12 |  |  |  | 1070.04 |  | 1070.04
30 | 1-КОМПЛ-9 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT DCGAR 125 | ШТ |  |  |  | 81.67 |  | 81.67
| обор. зак. |  | 14 |  |  |  | 1143.38 |  | 1143.38
31 | 1-КОМПЛ-10 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ SHUFT RSK 160 | ШТ |  |  |  | 30 |  | 30
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 30
32 | Е20-11-1 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.46 | 0.05 |  |  | 8.71 | 0.49
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 16 | 132 | 7.36 | 0.8 |  |  | 139.36 | 7.84
33 | Е20-11-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.55 | 0.18 | 3.2 | 0.23 | 32.47 | 1.64 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 16 | 439.84 | 24.8 | 2.88 | 51.2 | 3.68 | 519.52 | 26.24 | 0.16
34 | 1-КОМПЛ-11 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 250 | ШТ |  |  |  | 110 |  | 110
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 220 |  | 220
35 | 1-КОМПЛ-12 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 315 | ШТ |  |  |  | 165 |  | 165
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 660 |  | 660
36 | 1-КОМПЛ-13 | КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК РА2 | КОМПЛ |  |  |  | 2990.6 |  | 2990.6
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 2990.6 |  | 2990.6
37 | Е20-10-1 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ | ШТ. | 8.36 | 0.63 | 0.05 |  |  | 8.99 | 0.49
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 80 | 668.8 | 50.4 | 4 |  |  | 719.2 | 39.2
38 | Е20-10-1 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ | ШТ. | 27.88 | 2.1 | 0.18 | 3.16 | 0.24 | 33.38 | 1.64 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 80 | 2230.4 | 168 | 14.4 | 252.8 | 19.2 | 2670.4 | 131.2 | 0.8
39 | 1-КОМПЛ-14 | ДИФФУЗОР DVS Е-Р 125 | ШТ |  |  |  | 14.17 |  | 14.17
| обор. зак. |  | 15 |  |  |  | 212.55 |  | 212.55
40 | 1-КОМПЛ-15 | ДИФФУЗОР DVS Е-Р 160 | ШТ |  |  |  | 20 |  | 20
| обор. зак. |  | 20 |  |  |  | 400 |  | 400
41 | 1-КОМПЛ-16 | ДИФФУЗОР DVS Е 125 | ШТ |  |  |  | 14.17 |  | 14.17
| обор. зак. |  | 15 |  |  |  | 212.55 |  | 212.55
42 | 1-КОМПЛ-17 | ДИФФУЗОР DVS Е 160 | ШТ |  |  |  | 20 |  | 20
| обор. зак. |  | 20 |  |  |  | 400 |  | 400
43 | 1-КОМПЛ-18 | АНЕМОСТАТ (ПОТОЛОЧНЫЙ RAL9016 450Х450) | ШТ |  |  |  | 67.41 |  | 67.41
| обор. зак. |  | 10 |  |  |  | 674.1 |  | 674.1
44 | 1-ВОЗДУХОВОД-2 | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (300Х300Х250-Д160) | ШТ |  |  |  | 83.5 |  | 83.5
| обор. зак. |  | 10 |  |  |  | 835 |  | 835
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-30-10 |  | 6971 | 397 | 47 | 600 | 44 | 8012 | 409.27 | 2.28
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4815
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3059
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 15886
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 155538
| Ж | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
45 | Е20-61-2 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | БЛОК | 28.51 | 91.49 | 21.17 |  |  | 120 | 1.68 | 1.02
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 3 | 85.53 | 274.47 | 63.51 |  |  | 360 | 5.04 | 3.06
46 | Е20-61-2 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | БЛОК | 95.04 | 304.98 | 70.57 | 0.43 | 0.04 | 400.49 | 5.6 | 3.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 3 | 285.12 | 914.94 | 211.71 | 1.29 | 0.12 | 1201.47 | 16.8 | 10.2
47 | 1-КОНД-1 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO5U120-FR | ШТ |  |  |  | 5908.1 |  | 5908.1
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 11816.2 |  | 11816.2
48 | 1-КОНД-2 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO4U80-FR | ШТ |  |  |  | 3489.3 |  | 3489.3
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 3489.3 |  | 3489.3
49 | 1-КОНД-3 | ОПОРА МОНТАЖНАЯ НАПОЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ KARDESLER METAL (850Х480Х600ММ RAL9002) КМ08-FL600-EH-W7 | ШТ |  |  |  | 263.9 |  | 263.9
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 791.7 |  | 791.7
50 | 1-КОНД-4 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 700*1000*3ММ+КРЕПЕЖ В ТЕРМОПЛЕНКЕ (1 ПАРА) | ШТ |  |  |  | 151.3 |  | 151.3
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 302.6 |  | 302.6
51 | Е20-60-3 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | БЛОК | 32.56 | 0.26 |  |  |  | 32.82 | 1.74
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 15 | 488.4 | 3.9 |  |  |  | 492.3 | 26.1
52 | Е20-60-3 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | БЛОК | 108.54 | 0.88 |  | 2.88 | 0.19 | 112.49 | 5.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 15 | 1628.1 | 13.2 |  | 43.2 | 2.85 | 1687.35 | 87.15
53 | 1-КОНД-5 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC35-FR | ШТ |  |  |  | 1587.3 |  | 1587.3
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 3174.6 |  | 3174.6
54 | 1-КОНД-6 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC25-FR | ШТ |  |  |  | 1438.3 |  | 1438.3
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 11506.4 |  | 11506.4
55 | 1-КОНД-7 | ВНУТРЕННИЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON COMFORT PLUS TL-RWC25-FR | ШТ |  |  |  | 670.8 |  | 670.8
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 1341.6 |  | 1341.6
56 | Ц12-70-1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 100 М | 555.62 | 51.41 | 19.94 |  |  | 607.03 | 31.79 | 1.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 10 | 5556.2 | 514.1 | 199.4 |  |  | 6070.3 | 317.9 | 10.4
57 | Ц12-70-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 100 М | 1852.07 | 171.36 | 66.46 | 17.99 | 1.34 | 2042.76 | 105.96 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 10 | 18520.7 | 1713.6 | 664.6 | 179.9 | 13.4 | 20427.6 | 1059.6 | 34.8
58 | 1-КОНД-8 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (3/8) 9,52*0,81*50000ММ, К-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ |  |  |  | 752.5 |  | 752.5
| обор. зак. |  | 5 |  |  |  | 3762.5 |  | 3762.5
59 | 1-КОНД-9 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (1/4) 6,35*0,76*50000ММ, K-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ |  |  |  | 505.6 |  | 505.6
| обор. зак. |  | 5 |  |  |  | 2528 |  | 2528
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 26564 | 3434 | 1139 | 224 | 16 | 30238 | 1512.59 | 58.46
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 16109
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 12278
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 58625
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 38713
| Ж | ВОЗДУХОВОДЫ
60 | Е20-2-10 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 839.34 | 62.62 | 38.02 |  |  | 901.96 | 49.49 | 2.27
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.3864 | 1163.66 | 86.82 | 52.71 |  |  | 1250.48 | 68.61 | 3.15
61 | Е20-2-10 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 2797.79 | 208.73 | 126.73 | 154.91 | 11.95 | 3173.38 | 164.96 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.3864 | 3878.86 | 289.38 | 175.7 | 214.77 | 16.57 | 4399.58 | 228.7 | 10.5
62 | Е20-4-6 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 839.34 | 62.92 | 38.2 |  |  | 902.26 | 49.49 | 2.28
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3864 | 324.32 | 24.31 | 14.76 |  |  | 348.63 | 19.12 | 0.88
63 | Е20-4-6 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 2797.79 | 209.72 | 127.34 | 884.47 | 64.41 | 3956.39 | 164.96 | 7.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3864 | 1081.07 | 81.04 | 49.2 | 341.76 | 24.89 | 1528.76 | 63.74 | 2.94
64 | Е20-4-5 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 970.06 | 72.24 | 44.02 |  |  | 1042.3 | 57.2 | 2.63
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.1043 | 1071.24 | 79.77 | 48.61 |  |  | 1151.01 | 63.17 | 2.9
65 | Е20-4-5 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3233.53 | 240.8 | 146.74 | 884.47 | 64.41 | 4423.21 | 190.66 | 8.76
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.1043 | 3570.79 | 265.92 | 162.04 | 976.72 | 71.13 | 4884.56 | 210.55 | 9.67
66 | Е20-4-4 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1059.5 | 79.98 | 48.87 |  |  | 1139.48 | 62.47 | 2.92
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3768 | 399.22 | 30.14 | 18.41 |  |  | 429.36 | 23.54 | 1.1
67 | Е20-4-4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3531.68 | 266.6 | 162.89 | 561.03 | 41.24 | 4400.55 | 208.24 | 9.74
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3768 | 1330.74 | 100.45 | 61.38 | 211.4 | 15.54 | 1658.13 | 78.46 | 3.67
68 | 3/1-30-10-20/50 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА Н | М2 |  |  |  | 55.59 | 1.11 | 56.7
| обор. зак. |  | 138.64 |  |  |  | 7707 | 153.89 | 7860.89
69 | 3/1-30-10-10/50 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н | М2 |  |  |  | 52.27 | 1.05 | 53.32
| обор. зак. |  | 186.45 |  |  |  | 9745.74 | 195.77 | 9941.51
70 | Е26-12-1 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 51.54 | 17.51 | 11.47 |  |  | 69.05 | 2.92 | 0.78
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.7 | 139.16 | 47.28 | 30.97 |  |  | 186.44 | 7.88 | 2.11
71 | Е26-12-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 171.79 | 58.36 | 38.22 | 48.05 | 2.75 | 280.95 | 9.73 | 2.59
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.7 | 463.83 | 157.57 | 103.19 | 129.74 | 7.43 | 758.57 | 26.27 | 6.99
72 | 1-ИЗОЛЯЦ-1 | МАТ ЛАМЕЛЬНЫЙ ТЕХНО 35 6000.1200.40 | М3 |  |  |  | 282.5 |  | 282.5
| обор. зак. |  | 6.15 |  |  |  | 1737.38 |  | 1737.38
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 13423 | 1163 | 717 | 1874 | 136 | 16596 | 790.04 | 43.91
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 9814
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6179
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 32589
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 19190 | 350
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 603 | 205 | 134 | 130 | 7 | 945 | 34.15 | 9.1
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 618
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 338
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1901
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 22278 | 2561 | 905 | 2390 | 175 | 27404 | 1300.25 | 50.35
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 15906
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 10103
|  | ИТОГО | [6 empty] | 53413
|  | ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру |  | 24077 | 2228 | 864 | 180 | 13 | 26498 | 1377.5 | 45.2
|  | ОХРиОПР = 56.99% | [6 empty] | 14214
|  | План.приб. = 44.4% | [6 empty] | 11074
|  | ИТОГО | [6 empty] | 51786
|  | ИТОГО |  | 46958 | 4994 | 1903 | 2700 | 195 | 54847 | 2711.9 | 104.65
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 30738
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 21515
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 107100
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ (НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ) |  |  |  |  | 213441 |  | 213441
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 350 | 350
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 320891
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [46958*1] | [6 empty] | 1 | 46958
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 2711.9
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 104.65
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4994*1] | [6 empty] | 1 | 4994
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1903*1] | [6 empty] | 1 | 1903
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [195*1] | [6 empty] | 1 | 195
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2700
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [46958+4994+195+2700] | [7 empty] | 54847
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2699
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [195-0] | [7 empty] | 195
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [30738*1] | [6 empty] | 1 | 30738
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [21515*1] | [6 empty] | 1 | 21515
| ИТОГО [54847+0+0+30738+21515] | [7 empty] | 107100
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [107100+0+0+0] | [7 empty] | 107100
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 16613
[((46958+1903)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+16613+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 16613
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [107100+16613+0] | [7 empty] | 123713
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [123713+0] | [7 empty] | 123713
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 123713
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [123713+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [123713-0-0-0] | [7 empty] | 123713
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [123713*1] | [7 empty] | 123713
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 11/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 125952
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(123713+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 125952
[125952+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [125952-(0+0+0)] | [7 empty] | 125952
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [125952+0] | [7 empty] | 125952
18 | СУММА НДС [125952*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 25190
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [125952+25190+0] | [7 empty] | 151142
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА СТО СОРОК ДВА БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [213441*1.005] | [7 empty] | 214508
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [350*1.005] | [7 empty] | 352
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [214508+352] | [7 empty] | 214860
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |  |  | Т | 0.00512 | 31900 |  | 163.33 | 7.94 | 2532.86 | 12.97
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
2 | 3/13-10-10/20 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | КГ | 3.903 | 3.9 |  | 15.22 | 7.25 | 0.28 | 1.09
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
3 | 3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.00688 | 3900 |  | 26.83 | 7.25 | 282.75 | 1.95
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ
4 | 3/13-10-10/10 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.026866 | 3900 |  | 104.78 | 7.25 | 282.75 | 7.6
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
5 | 3/13-10-10/30 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.027743 | 3900 |  | 108.2 | 7.25 | 282.75 | 7.84
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)
6 | 1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.00266 | 3900 |  | 10.37 | 7.94 | 309.66 | 0.82
7 | 1/10-135-25/65 БУРА |  |  | КГ | 0.2 | 4.1 |  | 0.82 | 7.94 | 0.33 | 0.07
8 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 8.1; 5: 1.45; 7: 11.75
9 | 1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.00076 | 4233.61 |  | 3.22 | 7.94 | 336.15 | 0.26
10 | 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, |  |  | Т | 0.00872 | 8566.51 |  | 74.7 | 5.72 | 490 | 4.27
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)
ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ
СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
11 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М3 | 5.4 | 0.75 |  | 4.05 | 7.94 | 0.06 | 0.32
ГАЗООБРАЗНЫЙ
12 | 3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ |  |  | КГ | 206.3574 | 5.98 |  | 1234.02 | 7.25 | 0.43 | 88.73
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
13 | 5/30-40-2/24 ЛЕНТА |  |  | КГ | 0.195 | 84.38 |  | 16.45 | 5.32 | 4.49 | 0.88
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР
14 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ |  |  | КГ | 100.3424 | 4.94 |  | 495.69 | 7.94 | 0.39 | 39.13
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)
15 | 1/10-260-210-1/71 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.675 | 6.9 |  | 4.66 | 5.72 | 0.39 | 0.26
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ
16 | 1/10-260-210-1/77 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.459 | 5.97 |  | 2.74 | 5.72 | 0.34 | 0.16
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ
17 | 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 9.99 | 5.04 |  | 50.35 | 5.72 | 0.29 | 2.9
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
18 | 1/10-260-210-1/41 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | Т | 0.01242 | 3850 |  | 47.82 | 5.72 | 220.22 | 2.74
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 5 ММ
19 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.0024 | 149.61 |  | 0.36 | 7.78 | 11.64 | 0.03
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
20 | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.9 | 3.71 |  | 3.34 | 7.94 | 0.29 | 0.26
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
21 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.64 | 4.44 |  | 2.84 | 7.94 | 0.35 | 0.22
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
22 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.00702 | 3375.29 |  | 23.69 | 5.72 | 193.07 | 1.36
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
23 | 1/10-260-50-5/21 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | КГ | 0.162 | 2.8 |  | 0.45 | 5.72 | 0.16 | 0.03
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
8 ММ
24 | 3/11-10-10-30/50 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  | ШТ. | 8 | 13.3 |  | 106.4 | 7.25 | 0.96 | 7.68
ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА
(16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ
25 | 1/10-140-40/90 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 |  |  | КГ | 1.2766 | 13.5 |  | 17.23 | 7.94 | 1.07 | 1.37
ДИАМЕТРОМ 3 ММ
26 | 1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 |  |  | Т | 0.01376 | 11990 |  | 164.98 | 7.94 | 952.01 | 13.1
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
27 | 1/10-140-40/150 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.001088 | 4300 |  | 4.68 | 7.94 | 341.42 | 0.37
ДИАМЕТРОМ 5 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2698.97; 10: 196.41
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 2698.97; 10: 196.41
Механизмы
28 | М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 9.594; 5: 86.58; 7: 830.65
ПОДЪЕМА 28 М
29 | М400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 18.252; 5: 35.49; 7: 647.76
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
30 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 3.9; 5: 0.41; 7: 1.6
РЕЗКИ
31 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 11.4192; 5: 0.33; 7: 3.77
32 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.25272; 5: 61.12; 7: 15.45
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
33 | М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 18.252; 5: 61.42; 7: 1121.04
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т
34 | М021106 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.4336; 5: 147.42; 7: 358.76
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 40 Т
35 | М030305 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 31.3092; 5: 1.51; 7: 47.28
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
36 | М030403 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 72.54; 5: 2.86; 7: 207.46
УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)
37 | М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 157.9717; 5: 1.26; 7: 199.04
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
38 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 12.6048; 5: 0.83; 7: 10.46
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
39 | М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 31.5955; 5: 20.96; 7: 662.24
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М
40 | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 4.68; 5: 3.32; 7: 15.54
41 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 15.2809; 5: 21.41; 7: 327.16
42 | М151301 СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 8.736; 5: 30.64; 7: 267.67
ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ
43 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 61.9469; 5: 4.52; 7: 280
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 4995.88
| Составил | Гл. инженер И.А. Волосач |  | 6: Проверил

## id=322 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Жуковский Н. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений 9 этажа главного корпуса под размещение гнойного торакального отделения учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 (Раздел ОВ)"
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | октябрь
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | ноябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 2
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Жуковский Н.В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж3-30-10 ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ.
1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т |  |  |  | ШТ. | 4 | Е20-34-1
2 | УСТАНОВКА ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т |  |  |  | ШТ. | 4 | Е20-34-1
3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-32-1
0,025 Т
4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-32-1
0,025 Т
5 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е20-15-2
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
6 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е20-15-2
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
7 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 8 | Е20-25-8
ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ
8 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 8 | Е20-25-8
ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ
9 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 60 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
10 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 60 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
11 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 16 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
12 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 16 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
13 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, |  |  |  | ШТ. | 80 | Е20-10-1
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ
14 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, |  |  |  | ШТ. | 80 | Е20-10-1
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ
Ж КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
15 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 3 | Е20-61-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100
КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
16 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 3 | Е20-61-2
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
17 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ |  |  |  | БЛОК | 15 | Е20-60-3
КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ
ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
18 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ |  |  |  | БЛОК | 15 | Е20-60-3
(КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
19 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА |  |  |  | 100 М | 10 | Ц12-70-1
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
20 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100 М | 10 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ
Ж ВОЗДУХОВОДЫ
21 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.3864 | Е20-2-10
КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ,
ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ
22 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.3864 | Е20-2-10
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7
ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ
23 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3864 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
24 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3864 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
25 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.1043 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
26 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.1043 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
27 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3768 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
28 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3768 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
29 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 2.7 | Е26-12-1
МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
30 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 2.7 | Е26-12-1
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"22" октября 2026г.