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Техническое задание

на расходные материалы для реанимации урологической
 (Edan i15)

Лот 1 Расходные материалы для анализатора газов крови и электролитов Edan i15 производства компании Edan Instruments, Inc. (Китай)
1. Состав и комплектация

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1.
	Блок калибратора CP100 (1 блок на 100тестов либо на 50тестов) или аналог
	тест
	200

	2
	Картридж BG10, для проведения тестов рH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, Glu, Lac или аналог
	шт
	200


2. Технические характеристики

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на портативном анализаторе газов крови и электролитов Edan i15 производства компании Edan Instruments, Inc. (Китай), что подтверждено в руководстве пользователя на анализатор Edan i15 производства компании Edan Instruments, Inc. (Китай).
 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.
Срок годности на момент поставки не менее 80% от указанного производителем
Разработчики технических требований:

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий

отделением анестезиологии и реанимации
 для урологических пациентов)
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