О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

05.11.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Моющие средства для гибких эндоскопов»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 09.11.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | С момента подписания договора по 15.12.2026 |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко

Приложение 1 к заявке

Показатели (характеристики)
закупаемого товара (работы, услуги)
моющее средство для гибких эндоскопов
Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара | Требования, предъявляемые к товару | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | моющее средство для гибких эндоскопов | Упаковка: канистры 5 л. Форма выпуска: жидкая АДВ: комплексообразователь, оптимизированная смесь ПАВ. Концентрат pH 9,5+1,0. Свойство: жидкий концентрат с выраженными моющими свойствами. Средство должно обладать малым пенообразованием. Удалять органические загрязнения т(кровь, белок). Не вызывать коррозии металлов Средство не должно повреждать репроцессоры «Olympus» и МДМ для эндоскопов ENDO CLEAN 2000. Средство предназначено для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способами в МДМ «Olympus» и МДМ для эндоскопов ENDO CLEAN 2000. Экспозиция используемого рабочего раствора для окончательной очистки гибких эндоскопов должна быть не более 10 минут. Средство должно быть смываемым, время ополаскивания не более 5 минут. | 500л. |

- Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): С учетом использования гибких эндоскопов и репроцессора производства «Olympus», производителем рекомендовано использование средств, разрешенных производителем оборудования (Руководство пользователя по эксплуатации репроцессора эндоскопов OER-AW стр. 31-33 (ACECIDE, Acecide-C, Aldahol, Cidex, Steranios) или аналогов.

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, ЛПА закупающей организации).

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.). срок годности не менее 80% от установленного производителем срока годности.

- Иные требования.

В случае наличия в заявке иных (принципиальных) требований, отмеченных * (звездочкой), руководитель структурного подразделения закупающей организации обязан разъяснить их значения и указать на последствия их выполнения либо невыполнения.

Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия. Продукция должна иметь свидетельство о гигиенической регистрации.

Примечание: Настоящие показатели (характеристики) к заявке на закупку для целей закупок товаров (работ, услуг) приравниваются к техническому заданию.

5. Наличие копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).