				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
05.11.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Моющие средства для гибких эндоскопов»
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 09.11.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»
Республика Беларусь, 223040,  Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания договора по 15.12.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко 




Приложение 1 к заявке 
Показатели (характеристики)
закупаемого товара (работы, услуги)
моющее средство для гибких эндоскопов
Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара
	Требования, предъявляемые к товару 
	Количество

	1.
	моющее средство для гибких эндоскопов
	Упаковка: канистры 5 л. Форма выпуска: жидкая АДВ: комплексообразователь, оптимизированная смесь ПАВ. Концентрат pH 9,5+1,0.
Свойство: жидкий концентрат с выраженными моющими свойствами.
Средство должно обладать малым пенообразованием.
Удалять органические загрязнения т(кровь, белок). Не вызывать коррозии металлов Средство не должно повреждать репроцессоры «Olympus» и МДМ для эндоскопов ENDO CLEAN 2000.
Средство предназначено для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способами в МДМ «Olympus» и МДМ для эндоскопов ENDO CLEAN 2000. Экспозиция используемого рабочего раствора для окончательной очистки гибких эндоскопов должна быть не более 10 минут.
Средство должно быть смываемым, время ополаскивания не более 5 минут.
	500л.


1. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): С учетом использования гибких эндоскопов и репроцессора производства «Olympus», производителем рекомендовано использование средств, разрешенных производителем оборудования (Руководство пользователя по эксплуатации репроцессора эндоскопов OER-AW стр. 31-33 (ACECIDE, Acecide-C, Aldahol, Cidex, Steranios) или аналогов.
2. в случаях, предусмотренных действующим законодательством, ЛПА закупающей организации).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.). срок годности не менее 80% от установленного производителем срока годности.
4. Иные требования.
В случае наличия в заявке иных (принципиальных) требований, отмеченных * (звездочкой), руководитель структурного подразделения закупающей организации обязан разъяснить их значения и указать на последствия их выполнения либо невыполнения.
Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия. Продукция должна иметь свидетельство о гигиенической регистрации.
Примечание: Настоящие показатели (характеристики) к заявке на закупку для целей закупок товаров (работ, услуг) приравниваются к техническому заданию.
5. Наличие копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).
