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Заявка № 740
         1.  Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: коммутатор;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
30 рабочих дней с даты подписания договора;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. Руб.)

	1.
	РоЕ-коммутатор
РоЕ-коммутатор поддерживает стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. При общем бюджете РоЕ 150 Вт подает на порт до 30 Вт. Предусмотрены LED-индикаторы подключения SFP-слотов, питания, РоЕ и Link для RJ-45, винтовая клемма для заземления корпуса, разъемы для кабеля питания (в комплекте) и БП (не входит в комплект). Питание – АС 100 ~240 В или внешний БП DC48~57 В (3,5 А). Энергопотребление без РоЕ – до 5 Вт. Рабочие температуры – -100 С…+550 С. Размер – 210х35х150 мм.
	10 шт. 
	2922,54

	2.
	Коммутатор 
Коммутатор Gigabit Ethernet на 8 SFP+2 RJ45 портов. Порты: 8хGE SFP (1000Base-FX), 2х GE (10/100/1000 Base-T). Поддержка режима изоляции портов (VLAN). В комплекте БП DC12V (2А). Размеры (ШхВхГ): 225х35х105 мм. Рабочая температура: -10…+55°C .
	1 шт.
	621,20

	ИТОГО:
	3543,74 


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Лашкевич Андрей Евгеньевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-734-23-42;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 09.11.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 09.11.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 09.11.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок эксплуатации определяется документами  завода-изготовителя.
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
05.11.2026
