УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Концентратор кислорода

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Концентратор кислорода |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Регулировка потока воздуха. 1.2. Производительность в минимально допустимых пределах от 0,5 до 5 л/мин. 1.3. Концентрация кислорода 93(±3) %. 1.4. Возможность перемещения либо переноски изделия. 1.5. Электропитание от сети 220-230 В. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 18 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 53640 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Концентратор кислорода |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 2. Показатели (характеристики): 2.1. Наличие регулировки потока воздуха. 2.2. Скорость потока 1-8 л/мин 2.3. Концентрация 93 (±3)% 2.4. Давление на выходе: 0,05-0,08 Мпа 2.5. Уровень шума: 48 дБ 2.6. Перемещение (на колесах) либо переноска изделия. 2.7. Электропитание от сети 220 В (±10%); 50/60 Гц (±1) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко