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 Заявка на закупку 
Концентратор кислорода

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Концентратор кислорода 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Регулировка потока воздуха.
1.2. Производительность в минимально допустимых пределах от 0,5 до 5  л/мин.
1.3. Концентрация кислорода 93(±3) %.
1.4. Возможность перемещения либо переноски изделия.
1.5. Электропитание от сети 220-230 В.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	18 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	53640 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Концентратор кислорода

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	2. Показатели (характеристики):
2.1. Наличие регулировки потока воздуха.
2.2. Скорость потока 1-8 л/мин
2.3. Концентрация 93 (±3)%
2.4. Давление на выходе: 0,05-0,08 Мпа
2.5. Уровень шума: 48 дБ
2.6. Перемещение (на колесах) либо переноска изделия.
2.7. Электропитание от сети 220 В (±10%); 50/60 Гц (±1)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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