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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-система для качественного выявления РНК коронавируса (SARS-CoV-2) из биологического материала методом ОТ-ПЦР 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22575 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Тест-система для качественного выявления РНК коронавируса (SARS-CoV-2) из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (для работы с мазками без стадии экстракции РНК)
	4300 иссл.


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.2.Наличие положительного и отрицательного контрольных образцов.
2.3.Возможность определения качества забора биологического материала посредством эндогенного внутреннего контрольного образца.
2.4.Возможность дробных постановок.
2.5.Адаптация для работы на амплификаторах различного типа.
2.6.Выявление РНК SARS-CoV-2 из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должно осуществляться без стадии экстракции нуклеиновых кислот


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы реагентов для диагностики парентеральных гепатитов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23970,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени (ДНК ВГВ) (качественный, для амплификатора роторного типа)
	768

	1.2
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени (ДНК ВГВ) (количественный, для амплификатора роторного типа)
	864


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК вирусов и амплификации в соответствии с инструкцией по применению.  
2.2.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на термоциклерах роторного типа с подтверждением инструкций и адаптационными методиками на русском языке.
2.3.Возможность проведения единичных исследований.
2.4.Наличие положительных и отрицательных контролей.
2.5. *Использование на этапе экстракции НК одноразовых полимерных пробирок объемом не более 2,0 мл. 
2.6. *Наличие в составе набора готовой реакционной смеси.
2.7. *Наборы реагентов для выявления вируса гепатита В методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должны иметь чувствительность: не ниже  5 МЕ/мл при выявлении ДНК из 1 мл пробы или не менее 50 МЕ/мл при выделении ДНК из 100 мкл пробы

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы реагентов для диагностики парентеральных гепатитов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	120870 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ- ПЦР в режиме реального времени (РНК ВГС) (качественный, для амплификатора роторного типа)
	4464

	1.2
	Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ- ПЦР в режиме реального времени (РНК ВГС) (количественный, для амплификатора роторного типа)
	2400


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК вирусов и амплификации в соответствии с инструкцией по применению.  
2.2.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на термоциклерах роторного типа с подтверждением инструкций и адаптационными методиками на русском языке.
2.3.Возможность проведения единичных исследований
2.4.Наличие положительных и отрицательных контролей.
2.5. *На этапе экстракции нуклеиновой кислоты использование пробирок объемом не более 2,0 мл. 
2.6. *Наличие в составе набора готовой реакционной смеси.
2.7. *Наборы реагентов для выявления вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должны иметь чувствительность не ниже 15 МЕ/мл.

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Сыворотки для серологической идентификации бактерий рода Escherichia

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	26 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	142065 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, мл

	1.1
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная групп ОКА
	89

	1.2
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная групп ОКВ
	45

	1.3
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная групп ОКС
	45

	1.4
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная групп ОКД
	45

	1.5
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК поливалентная групп ОКЕ
	45

	1.6
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О18abc
	4

	1.7
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О20
	4

	1.8
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О25
	4

	1.9
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О26
	4

	1.10
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О44
	4

	1.11
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О55
	6

	1.12
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О111
	4

	1.13
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О112abc
	4

	1.14
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О124
	6

	1.15
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О142
	4

	1.16
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О143
	4

	1.17
	Сыворотка диагностическая эшерихиозная групповая О144
	4

	1.18
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 157
	18

	1.19
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 75
	6

	1.20
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 86
	6

	1.21
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 114
	6

	1.22
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 119
	6

	1.23
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 125 abc
	8

	1.24
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 126
	8

	1.25
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 127
	8

	1.26
	Сыворотка адсорбированная  эшерихиозная групповая О 128
	8


2.Показатели (характеристики):
2.1.Сыворотки для серологической идентификации бактерий рода Escherichia в реакции агглютинации (РА).
2.2.Препараты представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных О-антигенами Escherichia coli.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Иммуноглобулины эшерихиозные типовые для реакции агглютинации

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	22 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24870 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №5:
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, мл

	1.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О20:К84 для реакции агглютинации
	4

	2.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О44:К74 для реакции агглютинации
	4

	3.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О124:К72 для реакции агглютинации
	4

	4.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О75:К95 для реакции агглютинации
	10

	5.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О114:К90 для реакции агглютинации
	4

	6.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О119:К69 для реакции агглютинации
	4

	7.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О125:К70 для реакции агглютинации
	4

	8.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О126:К71 для реакции агглютинации
	4

	9.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О127:К63 для реакции агглютинации
	4

	10.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О142:К86 для реакции агглютинации
	4

	11.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О143:К- для реакции агглютинации
	4

	12.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О144:К90 для реакции агглютинации
	4

	13.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О151:К- для реакции агглютинации
	4

	14.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О111:К58 для реакции агглютинации
	4

	15.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О26:К60 для реакции агглютинации
	4

	16.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О55:К59 для реакции агглютинации
	4

	17.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О124:К72 для реакции агглютинации
	4

	18.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О44:К74 для реакции агглютинации
	4

	19.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О128:К67 для реакции агглютинации
	4

	20.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О25:К11 для реакции агглютинации
	10

	21.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О33:К- для реакции агглютинации
	10

	22.
	Иммуноглобулин эшерихиозный типовой О86:К61 для реакции агглютинации
	10


2. Показатели (характеристики):
2.1.Иммуноглобулины для серологической идентификации бактерий рода Escherichia в реакции агглютинации (РА).
2.2.Препараты представляют собой жидкие или лиофилизированные препараты, полученные при осаждении риванолом фракции иммуноглобулинов из нативной сыворотки кроликов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli.

Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Система для количественного определения минимальной ингибирующей концентрации методом градиентной диффузии к колистину 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	68970 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676
УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Система для количественного определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) методом градиентной диффузии к колистину (Тест Стрип (MIC Test Strip) либо аналог)
	3100


2.Показатели (характеристики):
2.1. Система представляет собой бумажные полоски, пропитанные антибиотиком с определенным градиентом концентрации.
2.2. На полоcку нанесена шкала концeнтрации антибиотика (в мкг/мл).
2.3. Учет результата чeрeз 18-24 чаcов инку6ации.
2.4. Учет результата путем считывания минимальной ингибирующей концентрации непосредственно со шкалы в мкг/мл в точке, где узкий край эллипса ингибирования пересекает минимальной значение шкалы на поверхности тест-полоски.

Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Штамм микроорганизмов АTCC 51329 Культура клеток Cronobacter muytjejsii (En.Sakazak) или аналог

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3960 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Штамм микроорганизмов АTCC 51329 Культура клеток Cronobacter muytjejsii (En.Sakazak) или аналог
	2 фл. (в форме пеллет) либо 12 фл. (в форме суспензии)


2.Показатели (характеристики):
2.1.Каждый флакон тест-культуры должен сопровождаться паспортом на русском языке, содержащим информацию о фенотипических свойствах, макроскопических и микроскопических свойствах и других показателей, характеризующих качество культуры.      
2.2.Форма выпуска: лиофилизированная, в виде пеллет (капсул, гранул, дисков) либо суспензии;
2.3.Количество в одном флаконе: пеллет (капсул, гранул, дисков) – не более 6 шт.; либо суспензии – не менее 0,5мл.                    

                  
                                                             

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                   	О.С.Сарнавская
3

