УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ И.С.Абельская

«___» _____________ 20226 г.

Техническое задание

на ремонт установок стоматологической

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической Teneo |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo - учетный номер: инв. № 01377031 включает в себя: – замену разъема для шлангов инструментов с кабелем кат. №6550037 или аналог – 3 шт. –замену светодиодной лампочки кат. №6314558 или аналог -3 шт. – замену водонагревателя кат. №6230200 или аналог – 1 шт. – замену подголовника кат. №6206051 или аналог – 1 шт. – замену диафрагмы кат. №5929807 или аналог – 3 шт. – замену клапана инструмента кат. №4189572 или аналог – 2 шт. – замену сборки клапанов кат. №6210285 или аналог – 1 шт. – замену платы инструмента кат. №6225176 или аналог – 1 шт. – замену основы Sprayvit кат. №6321983 или аналог – 1 шт. – замену шланга Sprayvit кат. №6321686 или аналог – 1 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической Teneo |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377290 включает в себя: – замену водяной помпы кат. №6224211 или аналог - 1 шт. – замену помпы сепаратора кат. №6221118 или аналог – 1 шт. – замену соединителя кат. №6531680 или аналог – 2 шт. – замену клапана кат. №5433193 или аналог – 1 шт. – замену соединителя кат. №6184340 или аналог – 1 шт. – замену крышки кат. №6184316 или аналог – 1 шт. – замену уплотнительного кольца кат. №1872030 или аналог – 2 шт. – замену уплотнительного кольца кат. №6038850 или аналог – 5 шт. – замену уплотнительного кольца кат. №1872055 или аналог – 5 шт. – замену соединителя кат. №4689613 или аналог – 1 шт. – замену крышки кат. №4689621 или аналог – 1 шт. – замену сборки клапанов кат. №6210285 или аналог – 1 шт. – замену диафрагмы кат. №5929807 или аналог – 3 шт. – замену кронштейна клапанов кат. №6316876 или аналог – 1 шт. – замену корпуса фильтра кат. №6221126 или аналог – 1 шт. – замену панели кат. №6224245 или аналог – 1 шт. – замену подголовника кат. №6206051 или аналог – 1 шт. – замену лампочки для микромотора BL кат. №6440585 или аналог – 1 шт. – замену наконечника стоматологического: принадлежности к наконечникам стоматологическим: микромоторыстоматологические электрические BL ISO C кат. №6337518 или аналог – 2 шт. – замену светодиодной лампочки кат. №6314558 или аналог – 3 шт. – замену разъема для шлангов инструментов с кабелем кат. №6550037 или аналог – 3 шт. – замену дефлектора кат. №4696394 или аналог – 1 шт. – замену распределительного блока скейлера кат. №6230259 или аналог – 1 шт. – замену заглушки кат. №4685488 или аналог – 2 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377032 включает в себя: - замену дефлектора кат. №4696394 или аналог- 1 шт. - замену распределительного блока скейлера кат. №6230259 или аналог -1 шт. - замену помпы сепаратора кат. №6221118 или аналог – 1 шт. - замену водяной помпы кат. №6224211 или аналог – 1 шт. - замену панели кат. №6194836 или аналог – 1 шт. - замену кронштейна клапанов кат. №6316876 или аналог – 1 шт. - замену корпуса фильтра кат. №6221126 или аналог – 1 шт. - замену соединителя кат. №6531680 или аналог – 2 шт. - замену клапана кат. №5433193 или аналог – 1 шт. - замену соединителя кат. №6184340 или аналог – 1 шт. - замену крышки кат. №6184316 или аналог – 1 шт. - замену уплотнительного кольца кат. №1872030 или аналог – 2 шт. - замену уплотнительного кольца кат. №6038850 или аналог – 5 шт. - замену уплотнительного кольца кат. №1872055 или аналог – 5 шт. - замену соединителя кат. №4689613 или аналог – 1 шт. - замену крышки кат. №4689621 или аналог – 1 шт. - замену сборки клапанов кат. №6210285 или аналог – 1 шт. - замену лампочки для микромотора BL кат. №6440585 или аналог – 1 шт. – замену наконечника стоматологического: принадлежности к наконечникам стоматологическим: микромоторыстоматологические электрические BL ISO C кат. №6337518 или аналог – 2 шт. - замену инструмента для сборки кат. №5986208 или аналог – 1 шт. - замену диафрагмы кат. №5929807 или аналог – 3 шт. - замену энкодера кат. №6207141 или аналог – 1 шт. - замену подголовника кат. №6206051 или аналог – 1 шт. - замену светодиодной лампочки кат. №6314558 или аналог – 3 шт. - замену разъема для шлангов инструментов с кабелем кат. №6550037 или аналог – 1 шт. - замену заглушки кат. №4685488 или аналог – 1 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 Д.В.Марчук