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Заявка на закупку
Реагенты для бактериологических исследований

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты  диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:        
           
  Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бульон для обогащения аэробных бактерий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1337 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Бульон Eugon LT 100
	2


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в составе:
2.1.1.гидролизат казеина или триптон;
2.1.2.натрий хлорид;
2.1.3.соевый пептон или перевар соевой муки;
2.1.4.L-цистин;
2.1.5.сульфит натрия;
2.1.6.глюкоза;
2.1.7.яичный лецитин;
2.1.8.тритокс Х-100 или тритон Х-100.
2.2. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 
2.3. Питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               
2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             
2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бульон для культивирования различных микроорганизмов, включая коринеформные бактерии, стафилококки, энтерококки, синегнойную палочку

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	29438 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Бульон Хотингера
	12,5


2.Показатели (характеристики):
2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 
2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               
2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             
2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Глюкозный бульон с желчью и бриллиантовым зеленым (EE-бульон) бульон Мосселя

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1440 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Глюкозный бульон с желчью и бриллиантовым зеленым (EE-бульон) бульон Мосселя
	2


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в составе:
2.1.1.панкреатический гидролизат желатина;
2.1.2.глюкоза моногидрат;
2.1.3.дегидратированная бычья желчь;
2.1.4.калия дигидрофосфат;
2.1.5.динатрия гидрофосфата дигидрат;
2.1.6.бриллиантолвый зеленый.
2.2. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 
2.3. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               
2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             
2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Бульон для выделения и обогащения Staphylococcus aureus

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6710  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Бульон Жиолитти-Кантони с добавкой к питательной среде
	3,5 кг


2. Показатели (характеристики):
2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                
2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                     
2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                 
2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.

Лот №5 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Бульон Сабуро

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12972 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Бульон Сабуро
	100 л


1.2.Состав:
1.2.1.Панкреатический гидролизат казеина
1.2.2.Дрожжевой аутолизат
1.2.3.Натрий хлористый
1.2.4.Глюкоза
1.2.5.Вода дистиллированная 
2. Показатели (характеристики):
2.1.Флаконы со стерильной средой, готовой к употреблению.
2.2.рН=5,7 ±0,3
2.3.Инструкция по применению на русском языке.

                                                                                                Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Бульоны и агары для выделения и культивирования иерсиний

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30927 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676,


 Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Основа бульона для иерсиний
	7,5

	1.2
	Основа селективного агара для иерсиний
	8,5


2. Показатели (характеристики):
2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                
2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                     
2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                 
2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.                                                      
          

      
4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
4

