ГродМТ 768/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 - 4 Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk240382371]№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся
	штук
	427

	1.2
	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся
	штук
	499

	2
	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся
	штук
	273

	3
	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся
	штук
	1 730

	4
	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся
	штук
	885


2. Технические требования:
	№ лота
	

	1.1
	размер 10×10×10 мм. (±5 мм).
	2.1. Стерильная впитывающая желатиновая губка, нерастворимая в воде и обладающая гемостатическим эффектом;
2.2. Должна быть изготовлена из желатина;
2.3. Должна иметь возможность использоваться в различных областях хирургии;

	1.2
	размер 50×30×10 мм. (±5 мм).
	

	2
	размер 50×50×10 мм. (±5 мм).
	

	3
	размер 70-75×50×10 мм. (±5 мм)
	

	4
	размер 90×90×10 мм. (±5 мм).
	




