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ЗАДАНИЕ на ЗАКУПКУ
Изделия медицинского назначения для отделения реанимации

	 №

п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Кол-во шт.

	1.
	Мешок дыхательный 
типа Амбу однократного применения 
	Выполнен из медицинского ПВХ. Оснащен клапаном контроля давления. Наличие порта для подключения резервуара с кислородом. Порт подключения маски/ эндотрахеальной трубки прозрачный. Апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов
	3детских/
100
взрослых

	2.
	Мешок дыхательный 
типа Амбу многократного применения 
	Выполнен из силикона, имеет разборную конфигурацию и возможность полноценной дезинфекции. Для взрослых
	3

	3.
	Маска для дыхательной 
и кислородной терапии 
	Не содержит латекс. Алирогенно, нетоксично, не содержит фталатов, однократного применения размер 1,2,3 (по 3 штуки каждого размера)
	9

	4.
	Фильтр бактериально –вирусный 

	С тепловлагообменом и портом. Стерильные, упакованы в индивидуальную стерильную упаковку, однократного примене-ния. Корпус фильтра изготовлен из полимерных материалов, не содержит фталатов.
	500

	5.
	Адаптер шарнирный
	Однократного применения с трубкой, без фильтра, в индивидуа-льной стерильной упаковке, стерильно, апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов. Размеры выходов: 22М/15 F - 22F
	300

	6.
	Трубка эндотрахеальная размер 7,5
	(тип Мерфи) стерильная. Изготавливается из медицинского силиконизированного ПВХ, имеет рентгенконтрастную полосу
	300

	7.
	Трубка эндотрахеальная  размер 7,0
	
	100

	8.
	Канюля назальная 
	Для подачи кислорода. Прямая, короткая, коннектор, размер СН16/210
	500

	9.
	Электроды для ЭКГ
(MR-совместимые)
	Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводя-щим гелем; тип геля - твердый; размеры электрода - диаметр от 4 см до 6 см (или эквивалентный); изделие однократного применения; рентгенопрозрачность; материал токопроводящего элемента MR-совместим; тип соединения-щуп.
	1000

	10.
	Проводник инфузионный 
	Однократного применения. Материал трубки: медицинский поливинилхлорид без фталатов, прозрачный или светонепроница

емый, длина 1,5 м, внутренний диаметр — от 0,9 мм до 3,0 мм
	500


 Общие требования: 
1.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, укомплектован всеми необходимыми комплектующими и сопровождается необходимой технической документацией.

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного заводом-изготовителем.

Товар поставляется в стандартной упаковке производителя. Упаковка должна обеспечить сохранность товара и предохранять от повреждения при транспортировке.

Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара:

подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемого товара - на белорусском или русском языке - копия паспорта на товар с указанием гарантий качества, гарантийного срока и срока годности. 
Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)                            Стычневский А.И.
