Спецификация

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь входная наружная с порогом | шт. | 8 | Высота:2340 Ширина:1430 Профиль: Krauss KRWD-71 или аналог Цвет профиля: наружный/внутренний RAL7040 - RAL7040 Остекление: =40С(4/4/4)-12: »4М1-14-4М1-14-4М1 PVC.40.KRKR или аналог: Сэндвич 40 + 2-х сторон жесть (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ) ОПИСАНИЕ ФУРНИТУРЫ MEDOS или аналог длина ручки 1000 мм -1 комп Накладка на цилиндр MEDOS или аналог- 1 комп Петля 3-х секционная накладная MEDOS или аналог - 2 комц Замок DORMA или аналог - 1 комп Цилиндр DORMA или аналог - 1 комп Доводчик (Ветровой тормоз+Скользящий канал+ФОП) - 1 комп Шпингалет накладной ELEMENTIS или аналог -1 комп |
| 2 | Дверь входная наружная с порогом | шт. | 1 | Высота:2120 Ширина:1220 Профиль: Krauss KRWD-71 или аналог Цвет профиля: наружный/внутренний RAL7040 - RAL7040 Остекление: =40С(4/4/4)-12: »4М1-14-4М1-14-4М1 PVC.40.KRKR или аналог: Сэндвич 40 + 2-х сторон жесть (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ) ОПИСАНИЕ ФУРНИТУРЫ MEDOS или аналог длина ручки 1000 мм -1 комп Накладка на цилиндр MEDOS или аналог - 1 комп Петля 3-х секционная накладная MEDOS или аналог - 2 комп Замок DORMA или аналог - 1 комп Цилиндр DORMA или аналог - 1 комп Доводчик (Ветровой тормоз+Скользящий канал+ФОП) -1 комп Шпингалет накладной ELEMENTIS или аналог -1 комп |
| 3 | Дверь | шт. | 1 | Высота:2670 Ширина:1720 Остекление: 4/16/4: Стеклопакет 24 мм СПО Сэндвич плита 24 мм Белая Фурнитура: Двери Комплектация: Ручка оф. 500 мм Белая -1 комп Петля дверная бел. (комплект 4 шт) - 2 комп Замок роликовый -1 комп Доводчик дверной Белый -1 комп |
| 4 | Дверь | шт. | 1 | Высота:3550 Ширина:2060 Остекление: 4/16/4: Стеклопакет 24 мм СПО Сэндвич плита 24 мм Белая Фурнитура: Двери Комплектация: Ручка оф. 500 мм Белая -1 комп Петля дверная бел. (комплект 4 шт) - 2 комп Замок роликовый - 1 комп Доводчик дверной Белый - 1 комп |

Начальник АХО						Л.Г. Кармалыс