Спецификация
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики товаров (работ, услуг)

	1
	Дверь входная наружная с порогом
	шт.
	8
	Высота:2340
Ширина:1430
Профиль: Krauss KRWD-71 или аналог
Цвет профиля: наружный/внутренний RAL7040 - RAL7040
Остекление: =40С(4/4/4)-12: »4М1-14-4М1-14-4М1
PVC.40.KRKR или аналог: Сэндвич 40 + 2-х сторон жесть (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ)
ОПИСАНИЕ ФУРНИТУРЫ
MEDOS или аналог длина ручки 1000 мм -1 комп
Накладка на цилиндр MEDOS или аналог- 1 комп
Петля 3-х секционная накладная MEDOS или аналог - 2 комц
Замок DORMA или аналог - 1 комп	
Цилиндр DORMA или аналог - 1 комп	
Доводчик (Ветровой тормоз+Скользящий канал+ФОП) - 1 комп
Шпингалет накладной ELEMENTIS или аналог -1 комп

	2
	Дверь входная наружная с порогом
	шт.
	1
	Высота:2120
Ширина:1220
Профиль: Krauss KRWD-71 или аналог
Цвет профиля: наружный/внутренний RAL7040 - RAL7040
Остекление: =40С(4/4/4)-12: »4М1-14-4М1-14-4М1
PVC.40.KRKR или аналог: Сэндвич 40 + 2-х сторон жесть (ЦВЕТ ПРОФИЛЯ)
ОПИСАНИЕ ФУРНИТУРЫ
MEDOS или аналог длина ручки 1000 мм -1 комп
Накладка на цилиндр MEDOS или аналог - 1 комп
Петля 3-х секционная накладная MEDOS или аналог - 2 комп
Замок DORMA или аналог - 1 комп
Цилиндр DORMA или аналог - 1 комп
Доводчик (Ветровой тормоз+Скользящий канал+ФОП) -1 комп 
Шпингалет накладной ELEMENTIS или аналог -1 комп

	3
	Дверь
	шт.
	1
	Высота:2670
Ширина:1720
Остекление: 4/16/4: Стеклопакет 24 мм СПО
Сэндвич плита 24 мм Белая
Фурнитура: Двери
Комплектация:
Ручка оф. 500 мм Белая -1 комп
Петля дверная бел. (комплект 4 шт) - 2 комп
Замок роликовый -1 комп
Доводчик дверной Белый -1 комп

	4
	Дверь
	шт.
	1
	Высота:3550
Ширина:2060
Остекление: 4/16/4: Стеклопакет 24 мм СПО
Сэндвич плита 24 мм Белая
Фурнитура: Двери
Комплектация:
Ручка оф. 500 мм Белая -1 комп
Петля дверная бел. (комплект 4 шт) - 2 комп
Замок роликовый - 1 комп
Доводчик дверной Белый - 1 комп
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