УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среды питательные для культивирования сульфитредуцирующих клостридий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9337 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 УЗ «МОДБ» 700198143 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Железо-сульфитная среда (ЖСС-1) | 18,5 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.

2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.

2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке

2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда для определения подвижности листерий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда для определения подвижности листерий | 7,5 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.

2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.

2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке

2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Маннитно-солевой агар |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1973 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОСПК" 790075222 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, л |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Маннитно-солевой агар | 12 |

1.2.Состав:

1.2.1.панкреатический гидролизат рыбной муки жидкий,

1.2.2.маннит,

1.2.3.дрожжевой автолизат,

1.2.4.натрия хлорид,

1.2.5.агар-агар микробиологический,

1.2.6.вода дистиллированная

2.Показатели (характеристики):

2.1.флакон со стерильной средой, готовой к употреблению.

2.2. рН= 7,3 ± 0,3

2.3. Инструкция по применению на русском языке.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мясо-пептонный агар с 1% глюкозы |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6108 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОСПК" 790075222 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, л |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мясо-пептонный питательный агар с 1% глюкозы | 20 |

1.2.Состав:

1.2.1.гидролизат бычьих сердец,

1.2.2.панкреатический гидролизат дрожжей,

1.2.3.дрожжевой автолизат,

1.2.4.натрий хлористый,

1.2.5.глюкоза,

1.2.6.вода дистиллированная,

1.2.7.агар бактериологический,

2.Показатели (характеристики):

2.1. флакон со стерильной средой объемом 400 мл, готовой к употреблению.

2.2.рН=7,3±0,3.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пептон основной для выделения холерных вибрионов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12283 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Пептон основной для выделения холерных вибрионов | 25 кг |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.

2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.

2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке

2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Гисса с лактозой готовая |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1672 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда Гисса с лактозой готовая | 15200 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Питательные среды должны быть в гелеобразном виде, готовыми к использованию.

2.2.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом, инструкцией по применению среды на русском языке

2.3. Фасовка  не более 400 мл

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Гисса с глюкозой готовая |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1276 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда Гисса с глюкозой готовая | 11600 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Питательные среды должны быть в гелеобразном виде, готовыми к использованию.

2.2.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом, инструкцией по применению среды на русском языке

2.3. Фасовка  не более 400 мл

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Гисса с маннитом готовая |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1320 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 |

Приложение к лоту №8:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда Гисса с маннитом готовая | 12000 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Питательные среды должны быть в гелеобразном виде, готовыми к использованию.

2.2.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом, инструкцией по применению среды на русском языке

2.3. Фасовка  не более 400 мл

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Гисса с мальтозой готовая |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1100 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 |

Приложение к лоту №9:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда Гисса с мальтозой готовая | 10000 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Питательные среды должны быть в гелеобразном виде, готовыми к использованию.

2.2.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом, инструкцией по применению среды на русском языке

2.3. Фасовка  не более 400 мл

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                   	О.С.Сарнавская