УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ГНК-агар

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3900 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	ГНК-агар
	6


2.Показатели (характеристики): 
2.1.Агар должен обеспечивать выделение и культивирование Neisseria gonorrhoeae.

2.2. Состоит  из 2 лиофилизированных компонентов (лиофилизат + добавка к основе питательной среды с лошадиной сывороткой)
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Агар для культивирования колиформных бактерий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1056 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
	3


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в составе:

2.1.1.панкреатический гидролизат желатина;

2.1.2.натрий хлорид;

2.1.3.пептоны (мясной и казеиновый);

2.1.4.лактоза моногидрат;

2.1.5.соли желчных кислот;

2.1.6.нейтральный красный;

2.1.7.кристаллический фиолетовый;

2.1.8.агар.

2.2. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 

2.3. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               

2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             

2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Агары для идентификации и выделения бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	93882 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Агар для идентификации и выделения листерий                

(PALKAM или OXFORD) с добавками
	11

	1.2
	Агар для идентификации и выделения листерий          

по Оттавиани Агости с добавками
	9


2.Показатели (характеристики):
2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 

2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               

2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             

2.4. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Агар хромогенный для выделения и дифференцировки энтерококков 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Агар хромогенный для выделения и дифференцировки энтерококков
	1


2.Показатели (характеристики):
2.1.Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами (при необходимости) для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанной фирмой производителем.
2.2.Сухая питательная среда и добавка к ней (при необходимости) должны быть одного производителя
2.3.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке
2.4.Фасовка сухих сред не более 0,5 кг
Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Добавка для селективного выделения стрептококков

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	14630 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, фл

	1.1
	Добавка для селективного выделения стрептококков
	317


2.Показатели (характеристики):
2.1. Добавка предназначена для добавления в колумбийский агар или кровяной агар.

2.2. Готовая питательная среда должна обеспечивать рост стрептококков с дифференциацией по виду гемолиза.

2.3.Содержимого 1 флакона должно быть достаточно для приготовления не менее 500 мл колумбийского или кровяного агара.

2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке.     
Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Питательная среда для выделения продуцентов ß-лактамазы

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 29184 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Питательная среда для выделения продуцентов ß-лактамазы
	5,5


2.Показатели (характеристики):
2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                      

2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.

2.3. Питательная среда предназначена для выделения широкого спектра Enterobacteriaeceae, которые являются продуцентами ß-лактамазы.

2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке.                                                          

2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг
Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Среда (агар) для культивирования аэробных и факультативных бактерий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676


Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, кг

	1.1
	Триптон-соевый агар
	3,5


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в составе:

2.1.1.панкреатический гидролизат казеина;

2.1.2.натрий хлорид;

2.1.3. гидролизат соевой муки;

2.1.4.агар.

2.2. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                 

2.3. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.                               

2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                             

2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.
                                                                                Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Агар для культивирования энтеробактерий
 (ацетатный агар)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10901,50 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676

УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009

УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №8:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Ацетатный агар
	19,5 кг


2. Показатели (характеристики):

2.1. Поставка питательных сред должна осуществляться вместе с необходимыми дополнительными компонентами для приготовления готовой среды, в количестве, рассчитанном фирмой производителем.                                      
2.2. Сухая питательная среда и добавка к ней должны быть одного производителя.
2.3. Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода.
2.4.Каждое наименование среды должно сопровождаться паспортом на русском языке                                                          
2.5. Фасовка сухих сред не более 0,5 кг.         

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                   О.С.Сарнавская
5

