Утверждаю

Зам главного врача по амбулаторно-диспансерному разделу работы МГКЦД

______________С.В.Хвойницкая

«___»___________2026 г.

Заявка на закупку кювет реакционных к биохимическому анализатору.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кювета реакционная к биохимическому анализатору |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.82.400 |
| Объем (количество) | 30 000 исследований |
| Срок поставки | 2026 год, 4 квартал |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кювета реакционная к биохимическому анализатору | иссл. | 30 000 |

2. Технические требования:

2.1. Фасовка: 1 упаковка – 1000 штук кюветных сегментов на 10 000 исследований.

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай с подтверждением документами производителя.

3.1. Срок годности расходных материалов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(зав лаборатории)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Л.Ю.Воробей