УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи LabUmat 2, UriSed 3 PRO |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 89261,10 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п\п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест-полоски LabStripU U12 mALB/CREA либо аналог | 1.Определяемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, кровь, рH, нитриты, лейкоциты, удельный вес, альбумин, креатинин. 2.Должны быть совместимы с анализатором мочи LabUmat 2 (сухая химия) и анализатором мочи Urised 3 PRO (микроскопия осадка мочи), производство 77 Elektronika, Венгрия. | 44500 шт. |
| 1.2 | Очищающий раствор Cellclean или аналог | 1.Должен быть предназначен для применения на анализаторе мочи LabUmat 2 (сухая химия) и анализаторе мочи Urised 3 PRO (микроскопия осадка мочи), производство 77 Elektronika, Венгрия. | 1000 мл |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-полоски «LabStripU 11 Plus» (либо аналог) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19151,88 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п\п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест-полоски «LabStripU 11 Plus» (либо аналог) | 18000 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Тест-полоски должны быть предназначены для проведения общеклинических исследований мочи на автоматических анализаторах мочи серии «LabUReader» фирмы 77 ElektronikaKft.», Венгрия.

2.2.Определяемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, эритроциты, рH, нитриты, лейкоциты, относительная плотность.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                     О.С.Сарнавская