ГродМТ 773/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Столик медицинский инструментальный
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Столик медицинский инструментальный
	13


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения инструментов и материалов.  
2.2. Материал- нержавеющая сталь.

2.3. Один выдвижной ящик на шариковых направляющих полного выдвижения, две нижние съемные полки и верхняя несъемная полка с отбортовкой.

2.4. Размеры полки, мм: 580х410 ±10

2.5. Регулируемые колеса Ø 50-100, два с тормозом.

2.6. Расположение ручек для передвижения столика: вертикальное

2.7. Габариты, (дхшхв), мм: 775-780х680-690х930-940

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

