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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – Тележка ветеринарная с носилками, матрацем ПВХ, штативом – 1 шт.
2. Код товара по ОКРБ: 32.50.30.500 - Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней.
3. Общие требования к товару:
Тележка ветеринарная с носилками и матрацем должна быть предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде.
Верхняя часть тележки -  должны быть съемные носилки с матрацем. На матраце должны быть ремни, позволяющие зафиксировать животное во время транспортировки.
Тележка должна быть оснащена штативом для вливаний. Штатив регулируется по высоте вверх-вниз с помощью фиксатора барашка.
Внизу тележки должна быть установлена металлическая корзина.
Для удобства передвижения носилки должны иметь колеса.
Материалы носилок устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
4.Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
Материал каркаса: нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Материал матраца: ПВХ.
Размеры тележки: не менее 1500x500x900 мм.
Габаритная ширина с защитными отбойниками: не менее 630 мм.
Размеры носилок вместе с матрацем: не менее 1310x465x75 мм.
Максимальная высота штатива от столешницы: не менее 650 мм.
[bookmark: _GoBack]Максимальная нагрузка: не менее 80 кг.
5. Валюта платежа: белорусские рубли
6. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
7. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт изделия;
- руководство по эксплуатации.


Заведующий кафедрой общей, 
частной и оперативной хирургии,
профессор                                                                                        В.М. Руколь


Согласовано:
Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко 
проректор по учебной работе - декан 
ФПК и ПК
