ГродМТ 636/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1, 2 Микропробирки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Объем, мл
	Единица измерения
	Количество

	1
	Микропробирки
	1,5
	штука
	74 100

	
	Микропробирки
	0,5
	штука
	1 000

	2
	Микропробирки 

с плоской крышкой
	0,2 
	штука
	52 250


2. Технические требования:

2.1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;

2.2. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.5. Возможность замораживания при -70°С.

2.6. Должны быть совместимы с амплификатором Line Gene 9600, с амплификатором IQ5 Cycler, ROTOR-GENE.
