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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора, анализатора мочи, анализатора гемостаза».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 11.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 «Реагенты и расходные материалы для анализатора мочи»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Тест-полоски, позволяющие проводить анализ мочи по не менее 10 параметров: удельный вес, pH, белок, эритроциты, лейкоциты, глюкоза, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген.
	тест
	40 000

	1.2.
	Вспомогательные реагенты, калибровочные и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований указанных в п.1.1. на один год (40 000 тестов).
	комплект
	1


2. Технические требования предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в разделе 1;

2.2. К реагентам должен быть поставлен комплект контрольных и калибровочных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку;

2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку.

2.4 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.4.1. Типы исследуемых образцов: моча;

2.4.2. Принцип работы: фотометрия;

2.4.3. В оборудовании должен быть реализован принцип «1 тест-полоска-1 исследование»;
2.4.4. Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований;

2.4.5. Принтер: встроенный термопринтер;

2.4.6. Возможность проведения контроля качества исследований;

2.4.7. Выполнение исследований в непрерывной загрузке;

2.4.8. Автоматический запуск измерения после обнаружения полоски;

2.4.9. Руководство пользователя на русском языке;

2.4.10. Интерфейс на русском языке;

2.4.11. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

2.4.12. Оборудование должно иметь метрологическую поверку.

Лот 2 «Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Дилюент/изотонический раствор
	тест
	20 000

	1.2.
	Лизирующий раствор
	тест
	20 000

	1.3.
	Промывающий/очищающий раствор
	тест
	20 000

	1.4.
	Контрольный материал 3х уровней
	набор
	12

	1.5.
	Вспомогательные реагенты, калибровочные и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на один год (20 000 тестов).
	комплект
	1


2. Технические требования предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в разделе 1;

2.2. К реагентам должен быть поставлен комплект контрольных (при необходимости калибровочных материалов), необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку;

2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку.

2.4 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.4.1. Дифференцировка лейкоцитов по трём субпопуляциям (3-diff), обязательные показатели: WBC, RBC, HGB, HCT, MCH, MCV, MCHC, PLT;
2.4.2. Типы исследуемых образцов: венозная и капиллярная кровь;

2.4.3. Производительность – не менее 60 проб в час;

2.4.5. Встроенный термопринтер или внешний принтер;

2.4.6. Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований;

2.4.7. Возможность проведения контроля качества исследований с использованием контрольного материала трёх уровней;

2.4.8. Руководство пользователя на русском языке;

2.4.9. Интерфейс на русском языке;

2.4.10. Возможность подключения к ЛИС;

2.4.11. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

2.4.12. Оборудование должно иметь метрологическую поверку;

2.4.13. Дополнительная комплектация: источник бесперебойного питания.
Лот 3 «Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаза»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Тест АЧТВ
	тест
	10 000

	1.2.
	Тест ПВ
	тест
	10 000

	1.3.
	Тест МНО
	тест
	10 000

	1.4.
	Тест фибриноген
	тест
	10 000

	1.5.
	Набор контрольных материалов (не менее 2 уровней)
	набор
	12

	1.6.
	Набор калибровочных материалов
	набор
	2


2. Технические требования предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в разделе 1;

2.2. К реагентам должен быть поставлен комплект контрольных и калибровочных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку;

2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку.

2.4 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.4.1. Полностью автоматизированный цикл исследований гемостаза от момента подачи проб до распечатки результатов;

2.4.2. Методы исследования: клоттинговый;

2.4.3. Тип исследуемых образцов: плазма;

2.4.4. Производительность: не менее 60 клоттинговых тестов в час;

2.4.5. Перечень выполняемых исследований: АЧТВ, ПВ, МНО, фибриноген;

2.4.6. Режим «срочный анализ»;

2.4.7. Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости его остановки;

2.4.8. Функция автоматического разведения образца;

2.4.9. Система охлаждения реагентов на борту;

2.4.5. Функция детекции препятствий и уровня жидкости;

2.4.6. Функция автоматического флагирования патологических результатов;

2.4.7. Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов;

2.4.8. Возможность установки на борт первичных пробирок (стандартных вакуумных размерами 13х75, 13х100);

2.4.9. Функция автоподачи реакционных кювет;

2.4.10. Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе;

2.4.11. Руководство пользователя на русском языке;
2.4.12. Интерфейс на русском языке;

2.4.13. Возможность подключения к ЛИС;
2.4.12. Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов;

2.4.13. Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований;

2.4.14. Порт для подключения внешних устройств;

2.4.15. Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований;

2.4.16. Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии;

2.4.17. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

2.4.18. Оборудование должно иметь метрологическую поверку;

2.4.19. Дополнительная комплектация: принтер и источник бесперебойного питания. 

