УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
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ЗОИ
Заявка на закупку 
Кровати медицинские
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кроватка для новорожденных

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.  Показатели (характеристики):

1.1. Наличие каркаса.

1.2. Наличие кювезы (ложе).

1.3. Наличие четырех колесных опор, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора).

1.4. Возможность регулирования угла наклона кювезы (ложе).
1.5. Наличие матраца

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество) 
	111 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	73260  руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская детская 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.  Показатели (характеристики):

1.1. Наличие каркаса.

1.2. Наличие лежака (ложа) и матраца.

1.3. Боковые ограждения - наличие.

1.4. Наличие четырех колесных опор, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора).

1.5. Боковые ограждения  должны регулироваться по высоте.

1.6. Возможность регулировки угла наклона лежака (ложа). 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	43 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22117,48 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская односекционная металлическая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 120 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	133 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69470,56 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская односекционная металлическая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 120 кг.

1.2. Наличие опор.

1.3. Наличие матраца. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	151 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	65146,08 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская односекционная 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Кровать медицинская односекционная со вставкой деревянной либо ЛДСП.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес.

1.4. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 120 кг.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	95 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	53043,16 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392


Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская односекционная деревянная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Кровать медицинская односекционная со вставкой деревянной либо ЛДСП.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие опор.

1.4. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 120 кг.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8906,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392


Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, двухсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Металлическая;

1.2. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 130 кг.

1.3 Наличие матраца.

1.4. Наличие на колесах.

1.5. Габаритные размеры изделия (ДхВхШ) не более: 2200х1100х1000мм (±10%)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	98 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	67685,46 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, двухсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Металлическая;

1.2. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 130 кг.

1.3 Наличие матраца.

1.4. Наличие на опорах.

1.5. Габаритные размеры изделия (ДхВхШ) не более: 2200х1100х1000мм (±10%)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	23 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13579,27 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844


Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, трехсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 150 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	85 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	74658,82 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, трехсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 150 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие опор.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5885руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265


Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, четырехсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 150 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	6 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8507,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973


Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская, четырехсекционная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 150 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие опор.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	20 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25652 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973


Лот №13
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – 180 (±5) кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес с тормозным устройством.

1.4. Наличие съёмных боковых ограждений.

1.5. Наличие стойки для подтягивания.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 146 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	120644,33 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392


Лот №14
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать медицинская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Допустимая максимальная нагрузка на изделие – не менее 140 кг.

1.2. Наличие матраца.

1.3. Наличие колес с тормозным устройством.

1.4. Наличие съёмных боковых ограждений.

1.5. Наличие стойки для подтягивания.

1.6. Штатив для капельниц.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	23 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18527,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 







Ю.В.Сергиенко
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