Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
  Лот 2 Кушетка кардиографическая
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Кушетка кардиографическая
	штука
	20


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Каркас кушетки должен быть деревянный окрашенный;

2.2. Ложе кушетки процедурной должно быть двухсекционным;

2.3. Возможность регулировки угла наклона секции для головы;

2.4. Ложе кушетки должно быть обтянуто винилискожей или аналогичным по характеристикам материалом, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов;

2.5. Нагрузка на кушетку процедурную не менее 120 кг;

2.6. Габаритные размеры: ширина – не менее 600 мм

                                                 длинна – не менее 1800 мм
                                                 высота – не менее 500 мм.

