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[bookmark: _GoBack]Техническое задание на закупку самоспасателей – 20 штук.

Самоспасатель фильтрующий, необходимый при эвакуации людей из зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1-Ф3.6, Ф4.1-Ф4.3, Ф5.1, Ф5.4 по ТКП 45-2.02-142.
Самоспасатели должны соответствовать требованиям СТБ 11.14.05 и ТР ТС 019/2011. 
Для обеспечения защиты органов дыхания и зрения необходимы самоспасатели фильтрующего типа.
Гарантийный срок хранения: Не менее 5–7 лет с даты изготовления (в нераспечатанной оригинальной герметичной упаковке).
С предоставлением сертификатов на соответствие.
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