ГродМТ 734/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 Катетеры питающие

	№ лота
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам
	Размер
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер питающий с РКП
	Должен быть:
-предназначен для энтерального питания;
- стерильный, однократного применения, помещен в индивидуальную упаковку;
- изготовлен из прозрачного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида;
- термопластичный материал смягчается при температуре тела.
	СН04/40см
	170

	
	Катетер питающий с РКП
	
	СН05/40см
	635

	2
	Катетер питающий с РКП
	
	СН06/40см
	9 890

	
	Катетер питающий с РКП
	
	СН08/40см
	11 690

	
	Катетер питающий с РКП
	
	СН10/40см
	6 000



