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Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты, расходные и контрольные материалы для анализатора гемостаза CS-2400
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Реагент для определения АЧТВ (10*10мл)
	уп
	22

	1.2
	Раствор кальция хлорида (10*15мл)
	уп
	16

	1.3
	Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ (10*10мл)
	уп
	42

	1.4
	Реагент для определения тромбинового времени (10*10мл)
	уп
	6

	1.5
	Реагент для определения фибриногена по методу Клауса (10*5мл)
	уп
	40

	1.6
	Буфер вероналовый (10*15мл)
	уп
	25

	1.7
	Набор для определения активности антитромбина III (4*2,7мл; 4*2,7мл; 4*5 мл)
	уп
	14

	1.8
	Мультикалибратор  ПВ PT-Multi (6*1мл)
	уп
	2

	1.9
	Стандартная человеческая плазма (10*1мл)
	уп
	2

	1.10
	Контрольная плазма Р (10*1мл)
	уп
	30

	1.11
	Контрольная плазма N (10*1мл)
	уп
	30

	1.12
	Очищающий раствор  Ca clean I (50мл)
	фл
	60

	1.13
	Кювета SUC-400A (1уп – 3000шт)
	уп
	50

	1.14
	Чашечки для образца (Cup)-4 ml (1уп – 100шт)
	уп
	10

	1.15
	Набор для определения содержания волчаночного антикоагулянта Screening (10*2 мл)
	наб
	7

	1.16
	Набор для подтверждения содержания волчаночного антикоагулянта Confirmation (10*1 мл)
	наб
	14

	1.17
	Набор для определения активности протеина С хромогенным методом (3*10 мл)
	наб
	7

	1.18
	Набор для определения свободного протеина S (4*3 мл+4*4,4 мл)
	наб
	7

	1.19
	Набор реагентов с калибратором для определения D-димера (6*4 мл)
	наб
	14

	1.20
	Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ(3*0,625 мл)
	наб
	7

	1.21
	Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген(3*0,625 мл)
	наб
	3

	1.22
	Контрольная плазма для теста D-димер (5*1 мл+5*1 мл)
	наб
	7

	1.23
	Дефицитная плазма по VIII  фактору (8*1 мл)
	уп
	2

	1.24
	Набор для определения ингибиторов фактора Ха активности (набор-200 тестов) 
	наб
	3

	1.25
	Плазменный калибратор ривароксабана
	наб
	2

	1.26
	Ривароксабана контроль плазмы
	наб
	3

	1.27
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	7

	1.28
	Плазма контрольная LA Control High Siemens
	наб
	7

	1.29
	Плазма контрольная Biophen
	наб
	2

	1.30
	Контрольная плазма для специализированных исследований
	наб
	2

	1.31
	Калибратор для протеина S
	наб
	2

	1.32
	Имидазоловый буфер
	наб
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Возможность применения предлагаемых реагентов и контрольных материалов для работы на анализаторе гемостаза CS-2400, не должно противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.
