ГродМТ 723/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Мультифункциональная комплексная система для профессионального отбеливания зубов
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Мультифункциональная комплексная система для профессионального отбеливания зубов
	компл.
	4


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Корпус лампы
	1

	1.2
	Основание лампы
	1

	1.3
	Голова лампы
	1

	1.4
	Колеса
	5

	1.5
	Противовес с винтом
	1

	1.6
	Сенсорный ЖК - экран
	1

	1.7
	Защитные очки
	3

	1.8
	Колпаки сменяемые на головку лампы
	3

	1.9
	Ретракторы для губ (синие)
	3

	1.10
	Кабель питания
	1



2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Технология
	Светодиодная LED

	2.2
	Максимальная входная мощность
	60 Вт

	2.3
	Энергопотребление
	100 – 240 В

	2.4
	Регулирование мощности светового потока
	Наличие

	2.5
	Световой спектр
	460 – 465 нм

	2.6
	Время процедуры
	До 60 минут

	2.7
	Режимы интенсивности
	4 уровня


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

