ГродМТ 722/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Парадонтологический центр
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Парадонтологический центр
	компл.
	3


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Наконечник 
	1

	1.2
	Беспроводная педаль
	1

	1.3
	Суспензия 
	1

	1.4
	Раствор для дезинфекции 
	1

	1.5
	Набор для сервисного обслуживания
	1

	1.6
	Набор насадок 
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Параметры подключения
	220-230(В/Гц)

	2.2
	Рабочая частота 
	50/60(кГц)

	2.3
	Емкость резервуара для воды 
	600(мл/мин)

	2.4
	Расход воды наконечника 
	25-35(мл)

	2.5
	Суспензия 
	прибл. 30(мкм)

	2.6
	средняя зернистость
	<10


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

