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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.Предмет закупки – наименование товара: биологический тринокулярный микроскоп с 5-мегапиксельной камерой, оснащенный сенсорным ЖК-экраном – 1шт.
2.Код товара по ОКРБ 007-2012-26.70.22.700 – микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки и микропроекции.
3.Общие требования к товару: 
Комплектация:
· Тринокулярная насадка поворотная на 360° со световым делителем, увеличение – от 40 до 1000 крат
· В комплекте цифровая камера не менее 5 Мпикс с сенсорным цветным ЖК-экраном не менее 9 дюйма
· Стойка микроскопа с основанием
· Объективы фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
· Защитный чехол
· Сетевой шнур для питания камеры
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики:
Метод исследования: светлое поле, темное поле, фазово-контрастная микроскопия
Тип насадки: тринокулярная, цифровой дисплей/монитор ПК
Материал оптики: оптическое стекло с антигрибковым покрытием
Окуляры: широкопольные: WF10x/22 мм (2 шт.)
Подсветка: система Келлера, смена галогенового освещения на светодиодное с возможностью регулировки яркости
ЖК-экран: цветной, сенсорный 1920x1080, не менее 9 дюйма; встроенная память не менее 4 ГБ
Возможность подключения карты памяти microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор с HDMI-разъемом; флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом: наличие
Карта памяти: microSD 32 ГБ в комплекте
Чехол в комплекте: в наличии
Максимальное разрешение: не менее 2048x1536
Револьверное устройство: не менее 4 объективов
Цифровая камера в комплекте: наличие, не менее 5 мегапикселей
Возможность записи видео: наличие
Предметный столик: не менее 180х150 мм с препаратоводителем
Формат файлов фотосъемки: *.jpg
ПО, драйверы: наличие
Предметный столик: не менее 180х150 мм
С-mount адаптер: наличие
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
7. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
8. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.
9. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт изделия;
- руководство по эксплуатации.
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