 Утверждаю
Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»
_________________Барсамян Г.Т.
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Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Минская ЦРКБ»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Ул. Фрунзенская д. 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrb.by



1.Описание предмета закупки – реагенты, контрольные и расходные материалы.
2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.
3.Сведения о государственной закупке









	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы к гематологическому анализатору UniCell DxH 800 (Beckman Coulter, США)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	101 упак

	Предельная стоимость
	59 500  BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, контрольные материалы для гематологического анализатора HumaCount 80TS (HUMAN, Германия)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	14 упак

	Предельная стоимость
	 8 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора 
ВС-5150

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 упак

	Предельная стоимость
	 3 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	   Лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные материалы для гематологического анализатора Sysmex XP-300 (Sysmex Corp., Япония)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	17 упак

	Предельная стоимость
	 4 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот № 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 5D

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	27 упак

	Предельная стоимость
	 15 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, расходные и  контрольные материалы для анализатора глюкозы и лактата «Sensostar GL 30»

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	28 упак

	Предельная стоимость
	36 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет


	[bookmark: _Hlk242585724]Лот №7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	реагенты и расходные материалы для автоматических анализаторов гемостаза «ACL Elite Pro», «ACL TOP 350» (Instrumentation Laboratory Co., США)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	35 набор

	Предельная стоимость
	 23 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для определения скрытой крови в кале

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	42 набор

	Предельная стоимость
	 6 700 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-полочки  к анализатору мочи URISCAN PRO

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 9


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	80 упак

	Предельная стоимость
	 7 150 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №10

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	[bookmark: _Hlk242586833]Наконечники для дозаторов переменного объема 100-1000 мкл 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 10


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 упак

	Предельная стоимость
	 400 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет





Приложение 1 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав: реагенты и контрольные материалы к гематологическому анализатору UniCell DxH 800 (Beckman Coulter, США) или аналоги
	
	Наименование
	Количество, уп.

	1.
	Дилюент DxH (10 л в уп.)  (или аналог) 
	86

	2. 
	Лизирующий раствор DxH (5 л в уп.)  (или аналог)
	4

	3.
	Реагенты DxH для дифференцировки лейкоцитов (2,75 л в уп.) (или аналог)
	6

	4.
	Промывающий реагент DxH (10 л в уп.) (или аналог)
	3

	5.
	Контроль Latron CP-X (8х4 мл) (или аналог)
	1

	6.
	Контроль 6С (9x3.5 мл) (или аналог)
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Реагенты и контрольные материалы технологически совместимые с гематологическим анализатором UniCell DxH 800, Beckman Coulter (США).
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов и контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической);
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов и контрольных материалов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов, должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.




Приложение 2
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав: реагенты и контрольные материалы для гематологического анализатора HumaCount 80TS (HUMAN, Германия)
	№
п/п

	Наименование
	Характеристики
	уп.

	1.
	HC-разбавитель (Дилюент) (или аналог)
	1. Предназначен для процесса стабилизации, подсчета и дифференцировки клеток крови с использованием автоматического гематологического анализатора.
2. *Предназначен для применения на анализаторе HumaCount 80TS (HUMAN, Германия).
3. Срок годности после вскрытия – не менее 90 дней.
4. Объем упаковки –20 л.
	5

	2.
	HC-Лизирующий CF (или аналог)

	1. Предназначен для лизирования эритроцитов, стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения концентрации гемоглобина при работе на автоматическом гематологическом анализаторе.
2.*Реагент не должен содержать цианида.
3. Предлагаемый реагент должен обеспечивать исследование крови по 22 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов по 3 субпопуляциям.
4. *Предназначен для применения на анализаторе HumaCount 80TS (HUMAN, Германия).
5. Срок годности после вскрытия – не менее 90 дней.
6. Объем упаковки –2 x 1л.
	3

	3.
	HC-очиститель (или аналог)
	1. Предназначен для удаления остатков крови и других загрязнений из капилляров и трубопроводов гематологического анализатора до начала, вовремя и по окончании работы.
2. *Предназначен для применения на анализаторе HumaCount 80TS (HUMAN, Германия).
3. Срок годности после вскрытия – не менее 90 дней.
4. Объем упаковки –1л.
	2

	4.
	Гематологический трехуровневый контроль 
HC-контроль
(или аналог)
	1. Объем флакона контрольной крови не менее 2,5 мл.
2.*Контрольный материал должен быть аттестован для анализатора «HumaCount 80TS»  для всех анализируемых параметров (22, включая дифференцировку лейкоцитов по 3 субпопуляциям) и на реагентах HC-DILUENT (НС-разбавитель), HC-LYSE CF  (НС-лизирующий) и HC-CLEANER (НС-очиститель), что должно быть документально подтверждено паспортом контрольного материала.
3. Контрольный материал в закрытом флаконе должен быть стабилен не менее 6 месяцев.
4. Контрольный материал после вскрытия флакона должен быть стабилен не менее 21 дня при температуре хранения 2-80С.
	2

	5.
	Раствор ферментной промывки (или аналог)
	1. Раствор промывающий содержит поверхностно-активные компоненты, ферментный компонент. 
2. Раствор предназначен для процедур ежедневного обслуживания гематологического анализатора HumaCount 80TS (HUMAN, Германия).
3. Флакон -50 мл
	1

	6.
	Раствор концентрационной очистки (или аналог)
	1. Раствор очищающий, содержит гипохлорит в концентрации соответствующей анализатору, обеспечивает промывку трубопроводов и измерительных каналов гематологического анализатора в режиме "жесткой" очистки. 
2. Для анализатора HumaCount 80TS (HUMAN, Германия). 
3. Флакон - 50 мл
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. предложение участника должно соответствовать на 100 % по составу, общему объему (количеству) изделий, предусмотренных лотом
2.2. срок действия регистрационных удостоверений должен быть не менее срока действия предложения участника, предусмотренного настоящими аукционными документами
2.4. срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 60% общего срока годности, установленного производителем.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов и контрольных материалов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 3 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора
 ВС-5150
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол - во

	5
	Контроль BC-5D Hematology Control, 6 фл по 3 мл, 
	упак
	2,00


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом  анализаторе ВС-5150 и подтверждаться  документами в соответствии  с руководством (инструкцией) пользователя, либо иными документами, официально рекомендованными производителем оборудования, где описано, какие реагенты должны использоваться в данном анализаторе.  
2.2. Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства. 
2.4. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка контрольных материалов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов и контрольных материалов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 4 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты и контрольные материалы для гематологического анализатора Sysmex XP-300, Sysmex Corp., Япония.
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	CELLPACK
	Упаковка 20л
	4

	2.
	STROMATOLYSER-WH
	Упаковка 3*500 мл
	2

	3. 
	CELLCLEAN
	Флакон 50 мл
	2

	1.
	Контроль Eighchech-3wp High 
	флакон
	3

	2.
	Контроль Eighchech-3wp Low 
	флакон
	3

	3.
	Контроль Eighchech-3wp Normal 
	флакон
	3


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом  анализаторе Sysmex XP-300, Sysmex Corp., Япония (закрытая система) и подтверждаться  документами в соответствии  с руководством (инструкцией) пользователя, либо иными документами официально рекомендованными производителем оборудования, где описано, какие реагенты должны использоваться в данном анализаторе.  
2.2. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства Sysmex Corp., Япония 
2.4. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов и контрольных материалов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов и контрольных материалов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 5 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.   Состав (комплектация) реагентов и контрольных материалов для гематологического анализатора HumaCount 5D
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1. 
	Раствор изотонический
	Упаковка 20л
	5

	2. 
	Раствор лизирующий СВС
	Флакон 200 мл
	10

	3. 
	Раствор лизирующий DIFF
	Флакон 500 мл
	10

	4. 
	Раствор очищающий
	Флакон 50 мл
	1

	     5.
	Контроль 3х-уровневый для гематологического анализатора HumaCount5D (2*3*3 мл) или аналог
	Набор
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
[bookmark: _Hlk242587461]2.1. Реагенты и контрольные материалы должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь. 
2.2. Реагенты и контрольные материалы должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.
2.3.Реагенты и контрольные материалы должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем.
2.4. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы в инструкции пользователя к гематологическому анализатору HumaCount 5D производства Human GmbH (Германия).
2.5. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты качества).
2.6.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) товара:
2.6.1.  Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 6 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (описание) реагентов, расходных и контрольных материалов для анализатора глюкозы и лактата «Sensostar GL 30»
	№ 
	Наименование
	Кол-во

	1
	Сенсор глюкозы / Sensor of glucose (SensoStar GL30, 10 000опр.) (или аналог)
	2

	2
	Сенсор глюкозы / Sensor of glucose (SensoStar GL30, 3 000опр.) (или аналог)
	4

	3
	Пробирки с гемолизирующим системным раствором(SensoStarGL30, бел пробирки 10*100*1,5мл), упаковка (или аналог)
	6

	4
	Капилляры гепаринизированные (20мкл) (end-to-end)  (SensoStar GL30, 10*100шт) (или аналог)
	6

	5
	Раствор контрольный  GL Control P (SensoStar GL30, 50*1,5 мл), набор (или аналог)
	3

	6
	Раствор контрольный  GL Control P (SensoStar GL30, 50*1,5 мл), набор (или аналог)
	3

	7
	Калибратор глюкозы, лактата с определением гемоглобина /Calibration Solution System Glucose–Lactate–Hb (SensoStar GL30, 1*100*2мл), набор (или аналог)
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. предложение участника должно соответствовать на 100 % по составу, общему объему (количеству) изделий, предусмотренных лотом
2.2. срок действия регистрационных удостоверений должен быть не менее срока действия предложения участника, предусмотренного настоящими аукционными документами
2.3. реагенты технологически совместимые с анализатором глюкозы и лактата «Sensostar GL 30»
2.4. срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 60% общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 7 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты и контрольные материалы для автоматических анализаторов гемостаза «ACL Elite Pro», «ACL TOP 350»   (Instrumentation Laboratory Co., США) 
	№
	Наименование
	Кол-во наборов (кол-во тестов/мл в наборе)

	1. 
	АЧТВ SP (жидкий АЧТВ реагент с синтетическими фосфолипидами) Hemosil 
	10 (720тестов)

	2. 
	Рекомбипластин 2G (5+5X20ML) (ПТ + Фибриноген) 
	10 (935тестов)

	3. 
	Контроль нормальный уровень аттестованный HemosIL (ГемосИЛ)  
	5 (10 мл) 

	4. 
	Контроль патологический низкий уровень аттестованный HemosIL (ГемосИЛ) 
	5 (10 мл)

	5. 
	Контроль патологический высокий уровень аттестованный   HemosIL (ГемосИЛ) 
	5 (10 мл)


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1.Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства Instrumentation Laboratory Co., (США) или должен представить адаптацию предлагаемых реагентов к указанному оборудованию с указанием точных наименований всех компонентов и подтверждение изготовителя об адаптации;
2.2.Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих квалификацию, выданных поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи при возникновении проблем у Пользователей связанных с некорректно работающими реагентами и /или расходными материалами, относящимися к предмету закупки);
2.3.Поставка должна осуществляться в соответствии со сроками годности;
2.4 Участник должен предоставить инструкции на все позиции на русском языке.
2.5. Участник должен предоставить официальный документ от производителя продукции Instrumentation Laboratory Co. с указанием точного количества тестов, которое можно выполнить с 1 набора реагентов.
2.6. Участник должен предоставить официальный документ от производителя продукции Instrumentation Laboratory Co. с указанием точного срока годности наборов.
3.1. Срок годности должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.



[bookmark: _Hlk242586684]Приложение 8 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты для исследования кала на скрытую кровь
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Набор для экспресс-анализа скрытой крови в кале (или аналог)
	Набор (24 теста в наборе)
	42

	2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	1.
	Тест-полоска в пластиковой кассете с осушителем в индивидуальной упаковке.


2.1. Реагенты должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.
2.2.Реагенты должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем.
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов, должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 9 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты для анализатора мочи URISCAN PRO, производитель YD Diagnostcs, Корея.
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Тест-полоски URISCAN, тест-полоски 11 strip, 100 шт. упаковка (или аналог)
	Уп.
	50


1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. Реагенты должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.
2.2.Реагенты должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем на данном оборудовании.
2.3. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты качества).
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов, должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Приложение 10 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: наконечники для дозаторов переменного объема 100-1000 мкл
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Наконечники для дозаторов переменного объема 100-1000 мкл

	Упаковка (500 штук) 
	42

	2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».


2.1. Наконечники должны сохранять свои свойства в течение всего срока годности.
3.1.Поставка наконечников должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности наконечников должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.


Заместитель главного врача                                                           Пинчук Т.В.


Врач клинической лабораторной диагностики                          Витковская В.Е.         
(заведующий)                


Начальник планово-экономического                                                Костюк Т. Е.
отдела                    
 
